## Приложение № 1

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Женская консультация является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской, или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по акушерскому делу и акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) и акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) при оказании медицинской организацией медицинской помощи при искусственном прерывании беременности (далее - медицинская организация), и создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи женщинам и несовершеннолетним девочкам (далее - несовершеннолетние), в том числе в период беременности, в послеродовой период, при гинекологических заболеваниях, в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских.

2. Деятельность женской консультации осуществляется по территориально-участковому принципу.

В женской консультации организуются акушерско-гинекологические участки исходя из расчета один участок на 3500 - 4000 женского населения.

3. Женскую консультацию, являющуюся самостоятельной медицинской организацией, возглавляет главный врач женской консультации.

Женскую консультацию, являющуюся структурным подразделением медицинской организации, возглавляет заведующий женской консультацией - врач-акушер-гинеколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создана женская консультация.

4. На должность главного врача женской консультации назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

На должность заведующего женской консультацией - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н.

5. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием женской консультации назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

6. Структура и штатная численность женской консультации устанавливаются главным врачом женской консультации или руководителем медицинской организации, в структуре которой создана женская консультация, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов женской консультации, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок), а также рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований. Руководитель женской консультации определяет число акушерско-гинекологических участков и распределяет женское население по акушерско-гинекологическим участкам.

7. Женская консультация оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к настоящему Порядку, а также в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований.

8. В женской консультации предусматривается:

кабинет врача-акушера-гинеколога;

кабинет приема дежурного врача-акушера-гинеколога (при наличии не менее пяти акушерско-гинекологических участков);

кабинет функциональной диагностики (кардиотокографии плода);

кабинет ультразвуковой диагностики;

кабинет доврачебного приема (смотровой кабинет);

кабинет психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам;

процедурный кабинет;

кабинет старшего акушера (старшей акушерки) с помещением для хранения лекарственных средств для медицинского применения;

манипуляционную;

стерилизационную (при отсутствии в медицинской организации централизованного стерилизационного отделения).

9. В женской консультации дополнительно могут предусматриваться:

кабинет врача-акушера-гинеколога специализированного приема (невынашивания беременности, гинекологической эндокринологии, патологии шейки матки, сохранения и восстановления репродуктивной функции);

кабинет по раннему выявлению заболеваний молочных желез;

кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних;

кабинет (отделение) антенатальной охраны плода;

кабинет врача-терапевта;

кабинет врача-офтальмолога;

кабинет врача-стоматолога;

физиотерапевтический кабинет;

малая операционная;

дневной стационар;

клинико-диагностическая лаборатория;

рентгеновский (маммографический) кабинет.

10. В женской консультации рекомендуется предусматривать организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания в них пациентов с детьми, с учетом формирования доступной среды, включая организацию:

регистратуры открытого типа (отдельного окна регистратуры открытого типа медицинской организации) с возможностью экранизации на период эпидемий, с инфоматом;

электронного табло с расписанием приема врачей;

картохранилища (при наличии не менее пяти акушерско-гинекологических участков);

крытой колясочной;

игровой комнаты (зоны для детей);

комнаты матери и ребенка;

помещения (учебные классы, аудитории) для проведения группового профилактического консультирования (школ здоровья);

кабинет телемедицины;

комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста;

системы навигации;

зоны комфортного пребывания в холлах;

гардеробной;

комнаты отдыха персонала.

11. Основными функциями женской консультации являются:

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи женщинам и несовершеннолетним, в том числе в период беременности, в послеродовой период, при гинекологических заболеваниях;

наблюдение за течением беременности и родильницами, в том числе выделение женщин и несовершеннолетних "групп риска" в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и послеродового периода;

направление беременных в кабинет (отделение) антенатальной охраны плода для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (пренатального (дородового) скрининга);

проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных к родам, в том числе подготовки отцов, семьи к рождению ребенка, школ для беременных;

наблюдение и психологическое консультирование женщин после родов;

проведение психологического доабортного консультирования беременных, обратившихся с целью искусственного прерывания беременности, в том числе с использованием новых подходов к консультированию с информированием о мерах социальной поддержки, обеспечением межведомственного взаимодействия при предоставлении адресной помощи женщинам с учетом различных жизненных ситуаций;

проведение искусственного прерывания беременности при сроке беременности до 12 недель в условиях дневного стационара;

организация и проведение профилактических приемов женского населения с целью раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний женских половых органов малого таза, патологии молочных желез;

организация и проведение диспансеризации женщин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья;

диспансерное наблюдение женщин и несовершеннолетних, страдающих хроническими заболеваниями и функциональными расстройствами репродуктивной системы;

выполнение малых гинекологических операций с использованием современных медицинских технологий (гистероскопия, лазеро-, радиоволновая хирургия и другие) при наличии малой операционной или манипуляционной (для проведения операций, не требующих анестезиологического пособия);

организация и проведение консультаций пациентов и их законных представителей медицинским работником с применением телемедицинских технологий;

проведение патронажа пациентов на дому, в том числе в послеродовом периоде;

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями (в том числе медико-генетическими центрами (консультациями), кожно-венерологическим, онкологическим, психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами, центрами профилактики и борьбы со СПИД) (их структурными подразделениями) по вопросам проведения медицинского обследования и лечения, диспансерного наблюдения беременных, родильниц, женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями, а также с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, и территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

установление медицинских показаний и направление беременных, родильниц, женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями в медицинские организации для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

установление медицинских показаний и направление на санаторно-курортное лечение;

осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, в связи с гинекологическими заболеваниями;

определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу;

направление на медико-социальную экспертизу женщин при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

оказание услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным в соответствии с Порядком оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. N 69н/95н;

осуществление взаимодействия с органами социальной защиты населения, органами службы занятости, социально-ориентированными некоммерческими организациями, традиционными религиозными конфессиями, кризисными центрами помощи женщинам, социальными приютами, социальными гостиницами и другими организациями социального обслуживания при проведении психологического доабортного консультирования беременных, обратившихся с целью искусственного прерывания беременности, консультирования беременных, оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора и трудной жизненной ситуации, беременных и женщин (семей), желающих иметь детей, при оказании медицинской помощи и услуг по правовой, психологической, и медико-социальной помощи;

освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе направленных на сохранение и восстановление репродуктивного здоровья, а также медицинской реабилитации женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения среди женского населения по вопросам ведения здорового образа жизни, формирования позитивного отношения к материнству, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности, профилактики врожденной и наследственной патологии у будущего ребенка, профилактики искусственного прерывания беременности, а также инфекций, передающимися преимущественно половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, школ репродуктивного здоровья, по вопросам здорового питания в период подготовки к беременности, беременности и в послеродовой период, в том числе по вопросам грудного вскармливания;

оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, направленной на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью.

12. Патронаж беременных и родильниц проводится в соответствии с графиком работы медицинских работников женской консультации, утверждаемым главным врачом женской консультации или руководителем медицинской организации, в структуре которой создана женская консультация.

Патронаж проводится:

акушером (акушеркой) (при неявке на прием в назначенное время и отсутствии ответа на телефонные звонки, при отказе от госпитализации или посещения женской консультации, во время эпидемий, после получения информации из других медицинских организаций о беременной, не состоящей на учете в женской консультации);

врачом-акушером-гинекологом (в отношении беременных и родильниц с ограниченными возможностями здоровья, во время эпидемий после двукратных патронажей акушером (акушеркой);

специалистами кабинета психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (при постановке на учет (первичный патронаж) в отношении беременных и родильниц, находящихся в группах социального риска и асоциального поведения, после двукратных патронажей акушером (акушеркой).

Во время проведения патронажа беременных и родильниц проводится сбор жалоб, анамнеза, измерение артериального давления, температуры тела, окружности живота, высоты дна матки, аускультация плода, вызов бригады скорой медицинской помощи для медицинской эвакуации пациента в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в стационарных условиях при наличии медицинских показаний, оформление направлений на обследование, госпитализацию, приглашение на прием к врачу-акушеру-гинекологу.

13. Периодичность проведения патронажа определяется медицинскими показаниями.

14. Женская консультация для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой она создана.

15. Женская консультация может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

## Приложение № 2

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный врач женской консультации, являющейся самостоятельной медицинской организацией, или заведующий женской консультацией - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Заместитель главного врача женской консультации по медицинской части, являющейся самостоятельной медицинской организацией | 1 должность |
| 3 | Заместитель главного врача женской консультации по клинико-экспертной работе, являющейся самостоятельной медицинской организацией | 1 должность |
| 4 | Врач-акушер-гинеколог | 1 должность на 3500 - 4000 женского населения |
| 5 | Врач-терапевт | 1 должность на 40 000 взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории |
| 6 | Врач-стоматолог | 1 должность на 40 000 взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории |
| 7 | Врач-офтальмолог | 1 должность на 40 000 взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории |
| 8 | Врач клинической лабораторной диагностики | не менее 1 должности при наличии клинико-диагностической лаборатории |
| 9 | Врач-физиотерапевт | 1 должность на 15 должностей врачей-специалистов |
| 10 | Врач по лечебной физкультуре | 1 должность на 20 должностей врачей-специалистов |
| 11 | Врач-акушер-гинеколог кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних | 1 должность на 10 000 детского населения |
| 12 | Врач функциональной диагностики | не менее 1 должности |
| 13 | Врач ультразвуковой диагностики | не менее 1 должности |
| 14 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 должность при наличии малой операционной |
| 15 | Врач-рентгенолог | не менее 0,5 должности при наличии рентгеновский аппарата |
| 16 | Врач-статистик | 1 должность |
| 17 | Старший акушер (старшая акушерка) | 1 должность |
| 18 | Акушер (акушерка) | 1 должность на 1 должность врача-акушера-гинеколога |
| 19 | Медицинская сестра (медицинский брат) | не менее 1 должности |
| 20 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | не менее 1 должности |
| 21 | Медицинская сестра по функциональной диагностике (медицинский брат по функциональной диагностике) | не менее 1 должности |
| 22 | Медицинская сестра (медицинский брат) кабинета ультразвуковой диагностики | 1 должность на 1 должность врача ультразвуковой диагностики |
| 23 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | не менее 1 должности при наличии малой операционной |
| 24 | Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист) | 1 должность на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога |
| 25 | Медицинский технолог или медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | не менее 1 должности при наличии клинико-диагностической лаборатории |
| 26 | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | не менее 1 должности при наличии физиотерапевтического кабинета |
| 27 | Медицинская сестра стерилизационной (медицинский брат стерилизационной) | 1 должность при наличии стерилизационной |
| 28 | Рентгенолаборант | 1 должность на рентгеновский аппарат |
| 29 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 должность на 10 должностей врачей-специалистов |
| 30 | Медицинский статистик | 1 должность |
| 31 | Медицинский регистратор | 1 должность на 5 врачей-специалистов |
| 32 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену |
| 33 | Юрисконсульт | 1 должность |
| 34 | Специалист по социальной работе | не менее 1 должности |
| 35 | Медицинский психолог или психолог | 1 должность на 8 должностей врачей-специалистов |
| 36 | Системный администратор информационно-коммуникационных систем | не менее 1 должности (для женской консультации, являющейся самостоятельной медицинской организацией) |

## Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

### 1. Стандарт оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога,

кабинета приема дежурного врача-акушера-гинеколога

(при наличии не менее пяти акушерско-гинекологических

участков)

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материала | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 12 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 13 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 14 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 17 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 2 |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента на основе сплава галлия |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
| 20 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 22 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место заведующего женской консультацией - врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 4 | Принтер | 1 |
| 5 | Раковина | не менее 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 7 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 8 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 9 | Сантиметровая лента | 1 |
| 10 | Набор гинекологических инструментов | не менее 1 |

### 2. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

(кардиотокографии плода)

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 | 145190 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | не менее 2 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 8 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 11 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | не менее 1 |
| 12 | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный, с автоматической интерпретацией | не менее 2 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача функциональной диагностики, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Раковина | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 4 | Сантиметровая лента | 1 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

### 3. Стандарт оснащения кабинета ультразвуковой диагностики

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования (возможно экспертного уровня) с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный) | 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 5 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Принтер | 1 |
| 4 | Раковина | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

### 4. Стандарт оснащения кабинета доврачебного приема

(смотровой кабинет)

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 3 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 4 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 6 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 7 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Медицинский термометр | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 18 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 19 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 20 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место акушера (акушерки), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Раковина | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 4 | Патронажная сумка (тонометр, сантиметровая лента, медицинский термометр, стетоскоп акушерский или анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный, бланки направлений) | 1 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 6 | Набор гинекологических инструментов | не менее 1 |
| 7 | Сантиметровая лента | 1 |
| 8 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

### 5. Стандарт оснащения кабинета психологической

и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации, кабинета психо-профилактической

подготовки беременных к родам

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием | Кресло терапевтическое | 1 |
|  | 259970 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическое |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-психотерапевта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Секундомер | 1 |
| 3 | Набор кукол-муляжей | не менее 1 |
| 4 | Комплект аудио- и видеоаппаратуры | 1 |
| 5 | Набор игрового инвентаря | 1 |
| 6 | Раковина | 1 |
| 7 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 8 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 9 | Стул | не менее 3 |
| 10 | Комплект аудио- и видеоаппаратуры | 1 |

### 6. Стандарт оснащения малой операционной

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 1 |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 1 |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 10 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 16 | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 17 | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| 18 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор интубационный | 1 |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169460 | Зонд назогастральный/орогастральный | Назогастральный зонд | 1 |
|  | 169520 | Зонд назогастральный декомпрессионный |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 2 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 2 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник бестеневой медицинский | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 24 | 129360 | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный | 1 |
| 25 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 27 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистероскоп (гистероскоп) | 1 |
|  | 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179810 | Видеогистероскоп гибкий |  |  |
| 29 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 248680 | Камера для хранения предметных стекол |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 31 | 138870 | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор эндоцервикальный | 1 |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 34 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 7. Стандарт оснащения процедурного кабинета

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
|  | 259970 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическое |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 248680 | Камера для хранения предметных стекол |  |  |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 14 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 16 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | не менее 2 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор) | 1 |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 18 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Гигрометр | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Раковина | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |

### 8. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 125510 | Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
|  | 191320 | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии |  |  |
| 4 | 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический | 1 |
| 5 | 326010 | Система мультимодальной физиотерапии | Аппарат магнитолазерный терапевтический переносной | 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 9 | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 13 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тумбочка для физиоаппаратов | 2 |
| 14 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 15 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | не менее 1 |
| 16 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-физиотерапевта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 4 | Раковина | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

### 9. Стандарт оснащения рентгеновского

(маммографического) кабинета

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113840 | Система маммографическая рентгеновская портативная, аналоговая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат (маммограф) | не менее 1 |
|  | 113950 | Система маммографическая рентгеновская портативная, цифровая |  |  |
|  | 191080 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, аналоговая |  |  |
|  | 191110 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая |  |  |
|  | 209390 | Система маммографическая рентгеновская передвижная, аналоговая |  |  |
|  | 209400 | Система маммографическая рентгеновская передвижная, цифровая |  |  |
|  | 113830 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 173190 | Система рентгеновская флюороскопическая переносная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 173260 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 173270 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 191190 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 240300 | Система информационная для радиологии | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
|  | 240320 | Прикладное программное обеспечение информационной системы для радиологии |  |  |
|  | 320570 | Система обработки медицинских изображений |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 |
|  | 348970 | Термопринтер |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130030 | Барьер для защиты от излучения, портативный/передвижной | Большая рентгенозащитная ширма | 1 (при отсутствии встроенной защитной ширмы) |
|  | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный |  |  |
|  | 130210 | Занавес для защиты от излучения |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
|  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107060 | Экран для защиты лица от излучения | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, комплект нумераторов и маркеров) | не менее 5 |
|  | 129760 | Маска для защиты от радиации |  |  |
|  | 129800 | Перчатки хирургические/процедурные из латекса гевеи для защиты от излучения |  |  |
|  | 129900 | Перчатки хирургические/процедурные синтетические для защиты от излучения |  |  |
|  | 130090 | Перчатки для защиты от излучения |  |  |
|  | 130100 | Очки для защиты от радиации |  |  |
|  | 130190 | Фартук для защиты от излучения |  |  |
|  | 130210 | Занавес для защиты от излучения |  |  |
|  | 130220 | Рукавицы/перчатки подготовительные процедурные для защиты от излучения |  |  |
|  | 130290 | Нагрудник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130340 | Одеяло для защиты от излучения |  |  |
|  | 130400 | Воротник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130410 | Шапочка для защиты от излучения |  |  |
|  | 145220 | Приспособление для защиты гонад от излучения |  |  |
|  | 362020 | Подушка/простыня для защиты пациента от излучения, многоразового использования |  |  |
|  | 367490 | Простыня для стола для защиты от излучения |  |  |
| 8 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения | 1 |
| 9 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 10 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 11 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитные ставни | 1 (для 1-го этажа) |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 15 | 353180 | Программное обеспечение для интерпретации рентгеновских изображений | Медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта при проведении маммографии | 1 |
| 16 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронный носители | 2 |
| 4 | Сигнал "Не входить" | 1 |
| 5 | Принтер | 1 |
| 6 | Раковина | 1 |
| 7 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 8 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |

### 10. Стандарт оснащения стерилизационной (при отсутствии

в медицинской организации централизованного

стерилизационного отделения)

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 2 | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124120 | Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | 1 |
|  | 144370 | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |  |  |
|  | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования |  |  |
|  | 247990 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |  |  |
|  | 271600 | Установка моющая/дезинфицирующая для эндоскопов |  |  |
|  | 279050 | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью |  |  |
|  | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная |  |  |
|  | 331480 | Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | не менее 1 |
|  | 145420 | Стерилизатор паровой для жидкостей |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
| 7 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения | Шкаф сушильный | 1 |
|  | 283470 | Устройство сушильное для дыхательного контура, закрытого типа |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Оборудование для очистки и обеззараживания воды | 1 |
|  | 187180 | Система очистки воды комбинированная |  |  |
|  | 231020 | Система деионизационной очистки воды |  |  |
|  | 269500 | Система очистки воды обратным осмосом |  |  |
| 10 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129490 | Тележка для принадлежностей к операционному столу | Тележка для транспортировки медицинских изделий | не менее 1 |
|  | 137590 | Тележка для медикаментов |  |  |
|  | 149080 | Тележка бельевая |  |  |
|  | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 259810 | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 271490 | Тележка для транспортировки эндоскопов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229750 | Стеллаж для сушки, неспециализированный | Стеллаж для временного хранения медицинских изделий | не менее 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 13 | 342080 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Индикатор процесса стерилизации | не менее 1 |

### 11. Стандарт оснащения манипуляционной

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 5 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 6 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 7 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 8 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул медицинский (для пациента) | не менее 1 |
| 9 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 17 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 25 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 5 | Набор гинекологических инструментов | не менее 1 |

### 12. Стандарт оснащения дневного стационара

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 3 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 4 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | не менее 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 2 |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 15 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 1 |
| 16 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | не менее 1 (при отсутствии в структуре женской консультации оснащенных указанным оборудованием структурных подразделений) |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
| 18 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | не менее 1 (при отсутствии в структуре женской консультации оснащенных указанным оборудованием структурных подразделений) |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | не менее 1 (при отсутствии в структуре женской консультации оснащенных указанным оборудованием структурных подразделений) |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 20 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску | 1 (при отсутствии в структуре женской консультации оснащенных указанным оборудованием структурных подразделений) |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | не менее 1 (при отсутствии в структуре женской консультации оснащенных указанным оборудованием структурных подразделений) |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 22 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащение) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача - акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Принтер | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |
| 7 | Стул | по числу коек |

### Приложение № 4

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ВРАЧА - АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

1. Кабинет врача - акушера-гинеколога (далее - Кабинет) является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по акушерскому делу и (или) акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) (далее - медицинская организация), и создается для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной специализированной медико-санитарной помощи, медицинской помощи при санаторно-курортном лечении женщинам и несовершеннолетним, в том числе в период беременности, в послеродовой период, при гинекологических заболеваниях.

2. На должность врача - акушера-гинеколога Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Врач - акушер-гинеколог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. N 262н .

3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов кабинета врача - акушера-гинеколога, предусмотренных приложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

4. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии с разделом 1 "Стандарт оснащения кабинета врача - акушера-гинеколога, кабинета приема дежурного врача - акушера-гинеколога (при наличии не менее пяти акушерско-гинекологических участков)", предусмотренным приложением N 3 к Порядку.

5. В Кабинете рекомендуется предусматривать:

помещение для приема пациентов;

помещение для гинекологического осмотра и выполнения медицинских процедур, входящих в функции Кабинета.

6. Основными функциями Кабинета являются:

оказание медицинской помощи женщинам и несовершеннолетним, в том числе в период беременности, в послеродовой период, при гинекологических заболевания;

наблюдение за течением беременности и родильницами, в том числе выделение женщин "групп риска" в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности, родов и послеродового периода;

направление беременных в кабинет (отделение) антенатальной охраны плода для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (пренатального (дородового) скрининга);

проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных к родам, в том числе подготовки семьи к рождению ребенка, школ для беременных;

проведение патронажа пациентов на дому, в том числе в послеродовом периоде;

проведение психологического доабортного консультирования беременных, обратившихся с целью искусственного прерывания беременности, в том числе с использованием новых подходов к консультированию с информированием о мерах социальной поддержки, обеспечением межведомственного взаимодействия при предоставлении адресной помощи женщинам с учетом различных жизненных ситуаций;

организация и проведение профилактических приемов женщин и несовершеннолетних с целью раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний органов малого таза, патологии молочных желез;

организация и проведение диспансеризации женщин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья;

диспансерное наблюдение женщин и несовершеннолетних, страдающих хроническими заболеваниями репродуктивной системы и функциональными расстройствами;

установление медицинских показаний и направление беременных, родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями в медицинские организации для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

установление медицинских показаний и направление на санаторно-курортное лечение;

организация и проведение консультаций пациентов и их законных представителей медицинским работником с применением телемедицинских технологий;

осуществление взаимодействия с органами социальной защиты населения, органами службы занятости, социально-ориентированными некоммерческими организациями, традиционными религиозными конфессиями, кризисными центрами помощи женщинам, социальными приютами, социальными гостиницами и другими организациями социального обслуживания при проведении психологического доабортного консультирования беременных, обратившихся с целью искусственного прерывания беременности, консультирования беременных, оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора и трудной жизненной ситуации, беременных и женщин (семей), желающих иметь детей, при оказании медицинской помощи и услуг по правовой, психологической, и медико-социальной помощи;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, в связи с гинекологическими заболеваниями;

оказание услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным в соответствии с Порядком оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. N 69н/95н ;

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения среди женского населения по вопросам ведения здорового образа жизни, формирования позитивного отношения к материнству, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности, профилактики врожденной и наследственной патологии у будущего ребенка, профилактики искусственного прерывания беременности, а также инфекций, передающимися преимущественно половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, школ репродуктивного здоровья, по вопросам здорового питания в период подготовки к беременности, беременности и в послеродовой период, в том числе по вопросам грудного вскармливания.

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой он создан.

## Приложение № 5

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

КАБИНЕТА ВРАЧА - АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей в смену |
| --- | --- | --- |
| 1 | Врач - акушер-гинеколог | не менее 1 должности в смену |
| 2 | Медицинская сестра (медицинский брат) или акушер (акушерка) | 1 должность на 1 должность врача - акушера-гинеколога в смену |

## Приложение № 6

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА (ОТДЕЛЕНИЯ)

АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПЛОДА

1. Кабинет (отделение) антенатальной охраны плода (далее соответственно - Кабинет, Отделение) является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) и ультразвуковой диагностике (далее - медицинская организация), и являющейся медицинской организацией, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, второй или третьей группы (уровня), или ее структурным подразделением, оказывающим первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, и создается для реализации комплекса организационных и медицинских мероприятий по диагностике и профилактике перинатальных осложнений (задержка роста плода, преждевременные роды, преэклампсия, пороки развития плода (далее - ПРП) и хромосомные аномалии у плода (далее - ХА).

2. Отделение возглавляет заведующий Отделением - врач - акушер-гинеколог или врач ультразвуковой диагностики, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение.

3. На должность заведующего Отделением - врача - акушера-гинеколога или врача ультразвуковой диагностики назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Акушерство и гинекология" или "Ультразвуковая диагностика", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности врачей Кабинета (Отделения) назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. Структура и штатная численность Кабинета (Отделения) устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой он (оно) создан (создано), исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов кабинета (отделения) антенатальной охраны плода, предусмотренных приложением N 7 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью медицинских организаций количество штатных должностей устанавливается по потребности, исходя из меньшей численности населения.

6. Кабинет (Отделение) оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения кабинета (отделения) антенатальной охраны плода (за исключением манипуляционной для проведения биопсии хориона (плаценты), амниоцентеза или кордоцентеза), предусмотренным приложением N 8 к Порядку.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

кабинет оформления медицинских документов;

кабинет заведующего отделением - врача - акушера-гинеколога или врача ультразвуковой диагностики;

кабинет врача - акушера-гинеколога;

кабинет ультразвуковой диагностики;

кабинет врача-генетика (при создании Отделения в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, третьей группы (уровня), имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) в том числе по генетике и лабораторной генетике);

кабинет старшей медицинской сестры (старшего медицинского брата) или старшего акушера (старшей акушерки) с помещением для хранения лекарственных средств для медицинского применения;

манипуляционную для проведения биопсии хориона (плаценты), амниоцентеза или кордоцентеза;

стерилизационную (при отсутствии в медицинской организации, в структуре которой создано Отделение, централизованного стерилизационного отделения).

8. Основными функциями Кабинета (Отделения), созданного в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, второй группы (уровня) или ее структурного подразделения, оказывающего первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, являются:

сбор анамнеза беременных с учетом отягощенности родословной, рождения ранее детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, ПРП, мертворождениями, привычным выкидышем, тератогенными воздействиями;

формирование групп беременных с высоким риском рождения ребенка с генетической патологией и (или) пороками развития;

направление на консультацию в кабинет врача-генетика беременных, отнесенных к группе высокого риска рождения ребенка с генетической патологией и (или) пороками развития в медицинскую организацию, оказывающую первичную специализированную медико-санитарную помощь, третьей группы (уровня), или в медико-генетическую консультацию (центр);

проведение у беременных пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (пренатального (дородового) скрининга), в том числе ультразвукового скринингового исследования при сроке беременности 11 - 14 недели и 19 - 21 недели по оценке антенатального развития плода (плодов) с целью выявления риска рождения ребенка с ХА, задержки роста плода, а также риска преждевременных родов и преэклампсии (далее соответственно - УЗИ I триместра, УЗИ II триместра) с архивированием ультразвуковых сканов, определением у беременной росто-весовых показателей и уровня артериального;

организация забора образцов крови у беременных при сроке беременности 11 - 14 недели в целях проведения исследования, связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови и уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (далее - материнские сывороточные маркеры);

направление образцов крови с талоном-направлением на исследование сывороточных маркеров РАРР-А и св.  у женщины в 11 - 14 недель беременности с данными УЗИ для расчета рисков хромосомных аномалий, задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии, форма которого предусмотрена приложением N 8 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 г. N 1130н , в Кабинет (Отделение), созданный (созданное) в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, третьей группы (уровня) или ее структурного подразделения, оказывающего первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, или в медико-генетическую консультацию (центр) для проведения исследования материнских сывороточных маркеров и расчета индивидуального риска рождения ребенка с ХА, задержки роста плода, а также риска преждевременных родов и преэклампсии;

проведение электронной регистрации беременных, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка (пренатальный (дородовый) скрининг), с занесением сведений о проведенных исследованиях и их результатах в медицинскую информационную систему;

прием и учет заключений - протоколов расчета индивидуального риска рождения ребенка с ХА, задержки роста плода, а также риска преждевременных родов и преэклампсии из Кабинета (Отделения), созданного в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, третьей группы (уровня) или ее структурного подразделения, оказывающего первичную специализированную медико-санитарную помощь, в амбулаторных условиях, или в медико-генетической консультации (центра), а также передачу их в медицинские организации, осуществляющие наблюдение за течением беременности;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ;

проведение методической работы с врачами женских консультаций по вопросам организации антенатальной охраны плода.

9. Основными функциями Кабинета (Отделения), созданного в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, третьей группы (уровня) или ее структурного подразделения, оказывающего первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, являются:

проведение исследования материнских сывороточных маркеров в образцах крови, полученных из Кабинета (Отделения), созданного в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, второй группы (уровня) или ее структурного подразделения, оказывающего первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях;

проведение УЗИ I триместра и УЗИ II триместра у беременных, отнесенных к группе высокого риска рождения ребенка с ХА, генетической патологией и (или) пороками развития, с выдачей беременной протоколов УЗИ I триместра и УЗИ II триместра;

программный комплексный расчет и перерасчет расчета индивидуального риска рождения ребенка с ХА, задержки роста плода, а также риска преждевременных родов и преэклампсии;

проведение биопсии хориона (плаценты), амниоцентеза или кордоцентеза при проведении инвазивной пренатальной диагностики (далее - ИПД) и направление полученного образца биологического материала в генетическую лабораторию, созданную в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, третьей группы (уровня) или медико-генетическую консультацию (центр) для проведения лабораторного генетического исследования образца биологического материала, полученного при проведении ИПД, и дачи заключения врача-генетика;

организация консилиума врачей (перинатального консилиума врачей) с целью определения дальнейшей тактики ведения беременности в случае подтверждения ХА и (или) генетической патологии по данным лабораторного генетического образца исследования биологического материала, полученного при проведении ИПД, и заключения врача-генетика по данным УЗИ I триместра;

организация и проведение консультаций с применением телемедицинских технологий с врачами-специалистами организации родовспоможения (акушерского стационара) третьей Б группы (уровня) при выявленных ПРП (сердца и других органов) для определения дальнейшей тактики наблюдения за течением беременности (при необходимости);

анализ результатов проведения у беременных пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (пренатального (дородового) скрининга) в части своевременного выявления риска рождения ребенка с ХА, задержки роста плода, а также риска преждевременных родов и преэклампсии с оценкой эффективности пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (пренатального (дородового) скрининга);

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона N 323-ФЗ, сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ;

проведение методической работы с врачами женских консультаций по вопросам организации антенатальной охраны плода.

## Приложение № 7

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

КАБИНЕТА (ОТДЕЛЕНИЯ) АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПЛОДА

### Рекомендуемые штатные нормативы кабинета антенатальной

охраны плода, созданного в структуре медицинской организации

оказывающей первичную специализированную медико-санитарную

помощь, второй группы (уровня)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 должность в смену на 2 500 ультразвуковых скрининговых исследований в год |
| 2 | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 должность врача ультразвуковой диагностики в смену |

### Рекомендуемые штатные нормативы отделения антенатальной

охраны плода, созданного в структуре медицинской организации

оказывающей первичную специализированную медико-санитарную

помощь, третьей группы (уровня)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением - врач - акушер-гинеколог или врач ультразвуковой диагностики | 1 должность при наличии более 2 500 беременных, отнесенных к группе высокого риска рождения ребенка с генетической патологией и (или) пороками развития в год |
| 2 | Врач - акушер-гинеколог | 1 должность на 1250 беременных, отнесенных к группе высокого риска рождения ребенка с генетической патологией и (или) пороками развития в год и 1 должность на 300 инвазивных пренатальных диагностик |
| 3 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 должность на 1250 беременных, отнесенных к группе высокого риска рождения ребенка с генетической патологией и (или) пороками развития в год |
| 4 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) или старший акушер (старшая акушерка) | 1 должность при наличии более 2 500 беременных, отнесенных к группе высокого риска рождения ребенка с генетической патологией и (или) пороками развития в год |
| 5 | Акушер (акушерка) или медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 должность врача-специалиста |
| 6 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность на 300 инвазивных пренатальных диагностик |
| 7 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену |
| 8 | Врач-генетик | 1 должность (для отделения, созданного в структуре медицинской организации, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь, третьей группы (уровня), имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую в том числе работы (услуги) по генетике и лабораторной генетике) |

## Приложение № 8

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА (ОТДЕЛЕНИЯ) АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПЛОДА

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МАНИПУЛЯЦИОННОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОПСИИ

ХОРИОНА (ПЛАЦЕНТЫ), АМНИОЦЕНТЕЗА ИЛИ КОРДОЦЕНТЕЗА)

### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат ультразвуковой премиум класса для исследований в акушерстве и гинекологии с функциями цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии с персональным компьютером с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", с пакетом прикладных программ для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений и устройством для печати медицинских изображений | 2, 3 | 1 на 1 кабинет |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 115690 | Датчик экстракорпоральный для ультразвуковой визуализации, переносной | Комплект датчиков (конвексный и внутриполостной) для ультразвуковых исследований женских половых органов и органов плода в режиме 2D и 3 - 4D | 2, 3 | 1 на 1 ультразвуковой аппарат |
|  | 227600 | Датчик для ультразвуковой визуализации ректальный/вагинальный |  |  |  |
| 3 | 127640 | Прикладное программное обеспечение для системы ультразвуковой визуализации | Устройство и/или программа для записи и архивирования данных всех ультразвуковых исследований из расчета возможности хранения изображений в течение не менее 5 лет | 2, 3 | 1 на 1 аппарат ультразвуковой |
| 4 | 260430 | Центрифуга общего назначения ИВД | Центрифуга настольная с бакетротором для пробирок | 2, 3 | 1 |
| 5 | 293640 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания/разделительным гелем | Пробирки вакуумные с активатором свертывания и разделительным гелем | 2, 3 | не менее 1 |
| 6 | 108730 | Штатив для пробирок | Штативы для пробирок | 2, 3 | не менее 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка | 2, 3 | 1 на 1 аппарат ультразвуковой |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
| 8 | 232140 | Стул эргономичный, для медицинского работника | Крутящееся кресло с возможностью регулировки для врача для проведения УЗИ | 2, 3 | 1 на 1 аппарат ультразвуковой |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 2, 3 | 1 на 1 кабинет |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  | 2, 3 |  |
| 10 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 2, 3 | 1 |
| 11 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 2, 3 | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 2, 3 | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 2, 3 | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматический, портативный, с манжетой на палец |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 2, 3 | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2, 3 | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |

### Стандарт оснащения манипуляционной для проведения биопсии

хориона (плаценты), амниоцентеза или кордоцентеза

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой аппарат для исследований в акушерстве и гинекологии с конвексным датчиком и источником бесперебойного питания с набором адаптеров для пункций под контролем ультразвукового луча | 3 | 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Многофункциональная кровать | 3 | 1 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |  |
| 3 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Бинокулярная лупа (стереомикроскоп) | 3 | 1 |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Операционная лампа | 3 | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 3 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 3 | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 3 | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 3 | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 3 | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 3 | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 3 | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 107700 | Экран защитный для лица, одноразового использования | Очки защитные | 3 | 1 |
|  | 274530 | Экран для защиты глаз от брызг, одноразового использования |  |  |  |
|  | 343590 | Экран защитный для лица, многоразового использования |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 3 | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 3 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место заведующего кабинета (отделения), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача кабинета (отделения), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания, с программой для ведения базы данных пренатального скрининга и расчета перинатальных рисков, включая риск частых хромосомных анеуплоидий (ХА), задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии | 1 комплект на 1 аппарат ультразвуковой |
| 4 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на кабинет |
| 5 | Электронные носители цифровой информации для архива медицинских изображений из расчета возможности хранения в течение не менее 5 лет | не менее 1 |
| 6 | Принтер | 1 на 1 кабинет |
| 7 | Настольная лампа | 1 на 1 кабинет |
| 8 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 на 1 кабинет |
| 9 | Архив для хранения твердых копий медицинских изображений и документации | не менее 1 |
| 10 | Настенный монитор/телевизионный экран | 1 на 1 аппарат ультразвуковой |

## Приложение № 9

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АКУШЕРСКОГО УХОДА

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

1. Отделение акушерского ухода для беременных (далее - Отделение) является структурным подразделением перинатального центра или родильного дома, являющегося самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по акушерскому делу (далее - медицинская организация), либо медицинской организации, имеющей в структуре родильное отделение, и создается для оказания медицинской помощи в стационарных условиях беременным, проживающим в районах, отдаленных от указанных медицинских организаций и не имеющих медицинских показаний для направления в отделение патологии беременности, но нуждающихся в медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений беременности, а также беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в медицинской помощи и медицинском уходе.

2. Отделение возглавляет заведующий отделением - врач - акушер-гинеколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение.

3. На должность заведующего Отделением - врача - акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием Отделения назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  со средним профессиональным образованием по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой оно создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы без учета численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов отделения акушерского ухода для беременных, предусмотренных приложением N 10 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

6. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 11 к Порядку.

7. В Отделении рекомендуется предусматривать:

палаты для беременных;

манипуляционную;

процедурный кабинет.

8. Основными функциями Отделения являются:

оказание медицинской помощи беременным в стационарных условиях и перевод беременных при ухудшении их состояния в отделение патологии беременности или родильное отделение;

осуществление медицинского ухода за беременными;

наблюдение за течением беременности, в том числе госпитализация беременных, проживающих в районах, отдаленных от медицинских организаций, указанных в пункте 1 настоящих Правил, и не имеющих медицинских показаний для направления в отделение патологии беременности, но нуждающихся в медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений беременности, а также беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в медицинской помощи и медицинском уходе, с целью проведения дополнительного обследования, соответствующего сроку беременности;

диагностика осложнений беременности;

проведение беременным оздоровительных мероприятий;

обеспечение питанием, в том числе диетическим, в соответствии с рекомендациями врачей;

организация консультаций пациентов и их законных представителей медицинскими психологами, врачами-психотерапевтами, юрисконсультами.

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой оно создано.

## Приложение № 10

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОТДЕЛЕНИЯ АКУШЕРСКОГО УХОДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением - врач - акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Старший акушер (старшая акушерка) или старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 3 | Акушер (акушерка) или медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 4,75 должности на 20 коек |
| 4 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 1 должность на 1 должность акушера (акушерки) или медицинской сестры палатной (постовой) (медицинского брата палатного (постового) |
| 5 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 6 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену |

## Приложение № 11

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ АКУШЕРСКОГО УХОДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 2 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 190040 | Термометр электронный для непрерывного измерения температуры тела пациента, с питанием от батареи |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 5 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 8 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 9 | 186180 | Тазомер | Тазометр | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 261530 | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический | Глюкометр | 1 |
|  | 261540 | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический/полуавтоматический |  |  |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи |  |  |
| 11 | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 13 | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 15 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 16 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 5 коек |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | не менее 1 |
|  | 338820 | Держатель контейнера для образца/реагента для прибора/анализатора ИВД |  |  |
| 18 | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
| 19 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | не менее 1 |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 22 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208020 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208330 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
|  | 208500 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 208730 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка для перевозки больных | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 113770 | Блок хранения и подачи жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 30 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор гинекологических инструментов | 1 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 33 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр | не менее 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача - акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 4 | Сантиметровая лента | 1 |
| 5 | Принтер | 2 |
| 6 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 7 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

## Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

И ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

1. Дневной стационар для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии (далее - Дневной стационар) является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) (далее - медицинская организация), и создается для оказания медицинской помощи беременным, женщинам и несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями в условиях дневного стационара (предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).

2. Дневной стационар возглавляет заведующий Дневным стационаром - врач - акушер-гинеколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Дневной стационар.

3. На должность заведующего Дневным стационаром - врача - акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. Структура и штатная численность Дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов дневного стационара для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии, предусмотренных приложением N 13 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

Рекомендуемые штатные нормативы, предусмотренные приложением N 13 к Порядку, распространяются на медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения.

5. Дневной стационар оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 14 к Порядку.

6. В Дневном стационаре рекомендуется предусматривать:

палаты для пациентов;

процедурный кабинет;

смотровой кабинет.

7. В Дневном стационаре дополнительно может предусматриваться малая операционная.

8. Количество коек и режим работы Дневного стационара (в 1 или 2 смены) определяются руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Дневной стационар, с учетом объема проводимой лечебно-диагностической работы исходя из длительности пребывания на койке не более 4 - 6 часов.

9. Основными функциями Дневного стационара являются:

оказание медицинской помощи беременным при сроке беременности до 22 недель, проведение специфической антенатальной профилактики резус-изоиммунизации у беременных на любом сроке гестации, проведение глюкозотолерантного теста беременным на любом сроке гестации;

продолжение (завершение) курса лечения, назначенного при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, не требующего круглосуточного медицинского наблюдения;

лечение пациентов, выписанных из структурных подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, под наблюдение врача после оперативных вмешательств;

проведение лечебных и диагностических мероприятий, требующих медицинского наблюдения в течение не более 4 часов в медицинской организации в связи с проведением малых гинекологических операций, искусственного прерывания беременности, в том числе медикаментозным методом, при биопсии хориона (плаценты), амниоцентезе, кордоцентезе, а также использовании вспомогательных репродуктивных технологий (трансвагинальная пункция яичников, перенос эмбрионов в полость матки и другие) (при создании Дневного стационара в структуре медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую в том числе работу (услугу) по акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий);

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения среди женского населения по вопросам ведения здорового образа жизни, формирования позитивного отношения к материнству, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности, профилактики врожденной и наследственной патологии у будущего ребенка, профилактики искусственного прерывания беременности, а также инфекций, передающихся преимущественно половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, школ репродуктивного здоровья;

освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения гинекологических заболеваний и акушерской патологии, а также медицинской реабилитации женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями и акушерской патологией;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

осуществление взаимодействия с медицинскими работниками других лечебно-диагностических подразделений медицинской организации, в структуре которой создан Дневной стационар;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ.

10. Дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой он создан.

11. При необходимости к оказанию медицинской помощи в Дневном стационаре могут привлекаться медицинские работники других структурных подразделений медицинской организации, в структуре которой создан Дневной стационар.

12. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в Дневном стационаре или при возникновении медицинских показаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения отдельных обследований по медицинским показаниям пациент направляется для проведения таких обследований и (или) лечения в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в том числе в стационарных условиях.

## Приложение № 13

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКОЙ

И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий дневным стационаром - врач - акушер-гинеколог | 1 должность при наличии более 15 коек |
| 2 | Врач - акушер-гинеколог | 1 должность на 10 коек |
| 3 | Врач - анестезиолог-реаниматолог | не менее 1 должности при наличии малой операционной |
| 4 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) или старший акушер (старшая акушерка) | 1 должность при наличии более 15 коек |
| 5 | Акушер (акушерка) или медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 0,5 должности на 10 коек |
| 6 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность на 10 коек |
| 7 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 1 должность при наличии малой операционной |
| 8 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 0,5 должности на 10 коек |
| 9 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 10 | Санитар (санитарка) | 0,5 должности на 10 коек; не менее 1 должности в смену |

## Приложение № 14

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

АКУШЕРСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

МАЛОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ)

### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | не менее 2-х |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 3 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 4 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 1 |
| 5 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 6 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | по числу коек |
| 7 | 156900 | Стеллаж для палаты пациента | Шкаф для хранения личных вещей пациентов | не менее 1 |
| 8 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 (при отсутствии в структуре медицинской организации, оснащенной указанным оборудованием, структурных подразделений) |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 10 | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску | 1 (при отсутствии в структуре медицинской организации, оснащенной указанным оборудованием, структурных подразделений) |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 (при отсутствии в структуре медицинской организации, оснащенной указанным оборудованием, структурных подразделений) |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 (при отсутствии в структуре медицинской организации, оснащенной указанным оборудованием, структурных подразделений) |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 1 на 10 коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента на основе сплава галлия |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 20 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 21 | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | не менее 1 (при отсутствии в структуре медицинской организации, оснащенной указанным оборудованием, структурных подразделений) |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |

### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача - акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Принтер | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |
| 7 | Стул | по числу коек |

### Стандарт оснащения малой операционной

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 1 |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 1 |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 10 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 17 | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| 18 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор интубационный | 1, |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169460 | Зонд назогастральный/орогастральный | Назогастральный зонд | 1 |
|  | 169520 | Зонд назогастральный декомпрессионный |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 2 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 2 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник бестеневой медицинский | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 24 | 129360 | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный | 1 |
| 25 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 27 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистероскоп (гистероскоп) | 1 |
|  | 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179810 | Видеогистероскоп гибкий |  |  |
| 29 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 248680 | Камера для хранения предметных стекол |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 31 | 138870 | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор эндоцервикальный | 1 |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 34 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 35 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой аппарат для исследований в акушерстве и гинекологии с конвексным датчиком и источником бесперебойного питания с набором адаптеров для пункций под контролем ультразвукового луча | 1 (дополнительное оснащение в случае проведения биопсии хориона (плаценты), амниоцентеза, кордоцентеза, трансвагинальная пункция яичников, перенос эмбрионов в полость матки) |
| 36 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Бинокулярная лупа (стереомикроскоп) | 1 (дополнительное оснащение в случае проведения биопсии хориона (плаценты), амниоцентеза, кордоцентеза, трансвагинальная пункция яичников, перенос эмбрионов в полость матки) |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

## Приложение № 15

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА

(РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Родильный дом является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) и неонатологии (далее - медицинская организация).

Родильное отделение является структурным подразделением медицинской организации.

2. Родильный дом (родительное отделение) создается для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях беременным, роженицам, родильницам, а также новорожденным.

3. Родильный дом, являющийся самостоятельной медицинской организацией, возглавляет главный врач родильного дома.

Родильный дом, являющийся структурным подразделением медицинской организации, и родильное отделение возглавляет заведующий родильным домом (родильным отделением) - врач-акушер-гинеколог.

4. На должность главного врача родильного дома назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

На должность заведующего родильным домом (родильным отделением) - врача-акушера-гинеколога и заместителя главного врача по родовспоможению медицинской организации, в структуре которой создан (создано) родильным дом (родильное отделение), возглавляющего родильный дом (родильное отделение), назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Акушерство и гинекология" и по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н, и профессионального стандарта "Врач - акушер-гинеколог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. N 262н .

5. На должности врачей-специалистов родильного дома (родильного отделения) назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

6. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием родильного дома (родильного отделения) назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

7. Структура и штатная численность родильного дома (родильного отделения) устанавливаются руководителем медицинской организации исходя из коечной мощности, объема проводимой лечебно-диагностической работы и с учетом рекомендуемых штатных нормативов родильного дома (родильного отделения), предусмотренных приложением N 16 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок), а также рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований.

8. Родильный дом (родильное отделение) оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 17 к Порядку, а также в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований.

9. В родильном доме (родильном отделении) рекомендуется предусматривать:

9.1. Акушерский стационар:

9.1.1. Приемное отделение:

комнату-фильтр,

смотровую;

9.1.2. Отделение патологии беременности:

палаты для беременных,

смотровую,

процедурный кабинет,

кабинет функциональной диагностики;

9.1.3. Акушерское физиологическое отделение:

смотровую;

родовый блок:

предродовую палату (наличии только индивидуальных родовых залов не является обязательной),

родовый зал (индивидуальный родовый зал);

операционный блок:

предоперационную;

операционную;

материальную;

палатный блок;

9.1.4. Акушерское обсервационное отделение, оснащаемое оборудованием в соответствии со стандартами оснащения акушерского физиологического отделения и отделения патологии беременности и (или) мельцеровского бокса (изолятора) (допускается отсутствие акушерского обсервационного отделения при наличии палат на 1 или 2 места и возможности планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы по типу акушерского обсервационного отделения или изолятора (мельцеровского бокса);

9.1.5. Отделение анестезиологии-реанимации (палаты реанимации и интенсивной терапии);

9.2. Отделения неонатологического профиля:

9.2.1. Отделение новорожденных физиологическое;

9.2.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией или пост интенсивного наблюдения и интенсивной терапии для новорожденных (в зависимости коечной мощности родильного дома (родильного отделения) и объема проводимой лечебно-диагностической работы).

10. В родильном доме (родильном отделении) дополнительно могут предусматриваться:

гинекологическое отделение;

акушерский дистанционный консультативный центр;

отделение акушерского ухода для беременных;

дневной стационар для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии;

клинико-диагностическая лаборатория;

кабинет функциональной диагностики;

физиотерапевтический кабинет;

рентгеновский кабинет;

кабинет врача-офтальмолога;

кабинет врача-терапевта;

централизованное стерилизационное отделение;

мельцеровский бокс (изолятор):

комната-фильтр для пациентов,

комната-фильтр для персонала,

бокс-изолятор;

административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

администрация;

пищеблок;

бухгалтерия;

отдел кадров;

отдел снабжения;

аптека;

техническая служба.

11. Основными функциями родильного дома (родильного отделения) являются:

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам с гинекологическими заболеваниями в стационарных условиях;

применение условий для внедрения семейно-ориентированных перинатальных технологий, обеспечивающих:

возможность присутствия отца ребенка или иного члена семьи при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья и отсутствии у отца ребенка или иного члена семьи инфекционных заболеваний (партнерские роды),

выполнение в период родов и в первые дни после рождения комплекса мероприятий, направленных на профилактику гипотермии новорожденных,

максимально раннее первое прикладывание ребенка к груди в родильном зале (не позднее 1,5 - 2 часов) после рождения продолжительностью не менее 30 минут (при отсутствии медицинских противопоказаний) и поддержка грудного вскармливания, за исключением родильниц с ВИЧ-инфекцией,

совместное пребывание родильниц и новорожденных в послеродовой период, свободный доступ членов семьи к родильнице и новорожденному (при отсутствии медицинских противопоказаний);

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения среди женского населения по вопросам грудного вскармливания, профилактики гинекологических заболеваний, искусственного прерывания беременности, а также инфекций, передающихся преимущественно половым путем;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности, в том числе в связи с беременностью и родами;

направление на медико-социальную экспертизу беременных, родильниц и женщин с гинекологическими заболеваниями при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и соматических осложнений у беременных, рожениц, родильниц и женщин с гинекологическими заболеваниями, заболеваемости новорожденных;

проведение анализа причин материнской и перинатальной смертности;

обеспечение осуществления новорожденным первой вакцинации против гепатита B и вакцинации против туберкулеза, проведения новорожденным аудиологического, пульсоксиметрического, неонатального и расширенного неонатального скрининга, профилактики геморрагической болезни новорожденных;

организация обеспечения питанием беременных, рожениц, родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями и новорожденных в период пребывания в родильном доме (родильном отделении);

осуществление взаимодействия с женской консультацией, станцией скорой медицинской помощи, отделением скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими организациями (в том числе противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, центрами профилактики и борьбы со СПИД);

обеспечение проведения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ.

12. Родильный дом, являющийся структурным подразделением медицинской организации, и родильное отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой он (оно) создан (создано).

13. Родильный дом (родильное отделение) может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

## Приложение № 16

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

РОДИЛЬНОГО ДОМА (РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный врач родильного дома, являющегося самостоятельной медицинской организацией, или заведующий родильным домом (родильным отделением) - врач - акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Заместитель главного врача родильного дома по медицинской части, являющегося самостоятельной медицинской организацией | 1 должность в родильном доме на 80 и более коек |
| 3 | Заместитель главного врача родильного дома по клинико-экспертной работе, являющегося самостоятельной медицинской организацией | 1 должность в родильном доме на 80 и более коек |
| 4 | Врач-физиотерапевт | 0,5 должности в родильном доме на 80 и более коек |
| 5 | Врач-офтальмолог | 1 должность |
| 6 | Заведующий клинико-диагностической лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики | 1 должность в родильном доме на 2 и более должности врачей клинической лабораторной диагностики |
| 7 | Врач клинической лабораторной диагностики | 1 должность |
| 8 | Врач-рентгенолог | 1 должность на 1 рентгеновский аппарат в смену |
| 9 | Врач - клинический фармаколог | 1 должность в родильном доме на 80 и более коек |
| 10 | Врач-диетолог | 1 должность в родильном доме на 80 и более коек |
| 11 | Врач-эпидемиолог | 1 должность в родильном доме на 80 и более коек |
| 12 | Врач-статистик | 1 должность |
| 13 | Главный акушер (главная акушерка) или главная медицинская сестра (главный медицинский брат) | 1 должность |
| 14 | Рентгенолаборант | 1 должность на 1 должность врача-рентгенолога |
| 15 | Медицинский технолог, или медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), или лаборант | 4,75 должности в родильном доме на 80 и более коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 16 | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | не менее 1 должности |
| 17 | Медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 1 должность |
| 18 | Помощник врача-эпидемиолога | 1 должность на 80 и более коек |
| 19 | Медицинский дезинфектор | 1 должность |
| 20 | Медицинский психолог (психолог) | 1 должность |
| 21 | Медицинский статистик | 1 должность |
| 22 | Медицинский регистратор | 4,75 должности на 80 и более коек |
| 23 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 должность на 200 коек |
| 24 | Специалист по социальной работе | 1 должность |
| 25 | Юрисконсульт | 1 должность |
| 26 | Системный администратор информационно-коммуникационных систем | не менее 1 должности в родильном доме |
| 27 | Заведующий отделением - врач - акушер-гинеколог | 1 должность на отделение патологии беременности, акушерское физиологическое отделение, акушерское обсервационное отделение |
| 28 | Заведующий отделением анестезиологии-реанимации - врач - анестезиолог-реаниматолог | 1 должность |
| 29 | Врач - акушер-гинеколог | 1 должность: на 12 коек в отделении патологии беременности; на 12 коек в акушерском физиологическом отделении; на 12 коек в акушерском обсервационном отделении; 4,75 должности: на 3 родовых зала (индивидуальных родовых зала); на 1 предродовую палату и 1 родовый зал (индивидуальный родовый зал); на приемное отделение |
| 30 | Врач - анестезиолог-реаниматолог | 4,75 должности: на 6 родовых залов (индивидуальных родовых залов); на 2 операционные и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств; на 6 коек в отделении анестезиологии-реанимации (палате реанимации и интенсивной терапии) |
| 31 | Врач-трансфузиолог | 1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 трансфузий в год |
| 32 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 должность на 1 аппарат ультразвуковой диагностики в смену |
| 33 | Врач функциональной диагностики | 1 должность на 100 коек |
| 34 | Врач-терапевт | 1 должность на 80 коек |
| 35 | Старший акушер (старшая акушерка) | 1 должность на 1 должность заведующего отделением - врача - акушера-гинеколога |
| 36 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность на отделение анестезиологии-реанимации (палату реанимации и интенсивной терапии) |
| 37 | Акушер (акушерка) | 4,75 должности: на 2 родовых зала (индивидуальных родовых зала); на 1 предродовую палату и 1 родовый зал (индивидуальный родовый зал); на 20 коек в отделении патологии беременности; на 25 коек в акушерском физиологическом отделении; на 15 коек в акушерском обсервационном отделении; на приемное отделение |
| 38 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность |
| 39 | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 4,75 должности на 2 койки в отделении анестезиологии-реанимации (палате реанимации и интенсивной терапии) |
| 40 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 5,75 должности на операционную |
| 41 | Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность при наличии 3 и более должностей операционной медицинской сестры (операционного медицинского брата) |
| 42 | Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист) | 1,5 должности на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога |
| 43 | Медицинская сестра по функциональной диагностике (медицинский брат по функциональной диагностике) | 1 должность на 1 должность врача функциональной диагностики |
| 44 | Медицинская сестра стерилизационной (медицинский брат стерилизационной) | не менее 1 должности при наличии централизованного стерилизационного отделения |
| 45 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 1 должность на 1 должность акушера (акушерки) |
| 46 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 47 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену; 4,75 должности на 6 коек в отделении анестезиологии-реанимации (палате реанимации и интенсивной терапии) |

## Приложение № 17

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ РОДИЛЬНОГО ДОМА (РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

### 1. Акушерский стационар

#### 1.1. Приемное отделение

##### 1.1.1. Комната-фильтр

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1, 2 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 6 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | 1, 2 | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1, 2 | не менее 3 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |  |

##### 1.1.2. Смотровая

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1, 2 | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2 | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1, 2 | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1, 2 | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1, 2 | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1, 2 | 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1, 2 | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1, 2 | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1, 2 | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 208020 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208330 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |  |
|  | 208500 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208730 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1, 2 | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | 1, 2 | не менее 3 |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 14 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0,1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0,1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационные отсасывающие с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1, 2 | 1 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор для экстренного приема родов | 1, 2 | 1 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 17 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Передвижной ультразвуковой аппарат, с набором датчиков | 1, 2 | 1 |
| 18 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1, 2 | 1 |
| 19 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1, 2 | 1 |
| 20 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1, 2 | 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизиров анный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1, 2 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 23 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1, 2 | 1 |
| 24 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1, 2 | 1 |
| 25 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2 | 1 |
| 26 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1, 2 | 1 |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1, 2 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1, 2 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 29 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1, 2 | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача - акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место акушерки, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Сантиметровая лента | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

#### 1.2. Отделение патологии беременности

(за исключением процедурного кабинета)

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1, 2 | в каждой палате, манипуляционной, смотровой |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1, 2 | 1 на 5 коек |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | по числу помещений |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1, 2 | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 208020 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208330 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |  |
|  | 208500 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208730 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | 1, 2 | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1, 2 | 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | 1, 2 | по числу манипуляций |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 2 | 1 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый электрический |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 16 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Портативный ультразвуковой аппарат | 1, 2 | 1 |
| 17 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1, 2 | не менее 1 |
| 18 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1, 2 | не менее 3 |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 20 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1, 2 | по числу коек |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 22 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1, 2 | не менее 1 |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1, 2 | по числу коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |  |
| 24 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | 1, 2 | по числу коек |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Установка для дезинфекции медицинских изделий | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная |  |  |  |
|  | 349250 | Устройство для дезинфекции с использованием газа/парогазовой смеси |  |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |  |
| 27 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2 | не менее 2 |
| 28 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием | 1, 2 | 2 |
| 29 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1, 2 | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача - акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 12 коек |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 20 коек |
| 3 | Системы вызова персонала | по числу коек |
| 4 | Сантиметровая лента | не менее 1 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья рук | 2 в каждом помещении |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 2 |

##### 1.2.1. Процедурный кабинет

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2 | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1, 2 | 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |  |
|  | 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |  |  |  |
|  | 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 1, 2 | 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов многоразового использования |  |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |  |
| 6 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1, 2 | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1, 2 | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1, 2 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
| 11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1, 2 | 2 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1, 2 | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1, 2 | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |  |
| 14 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1, 2 | 1 |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2 | 2 |
| 16 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | 1, 2 | 2 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Гигрометр | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 1.3. Акушерское физиологическое отделение

##### 1.3.1. Родовый блок

###### 1.3.1.1. Предродовая палата

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1, 2 | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2 | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1, 2 | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1, 2 | 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | 1, 2 | 1 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский передвижной | 1, 2 | 1 |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 2 | 1 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 11 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1, 2 | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 13 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1, 2 | 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1, 2 | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | 1, 2 | не менее 3 |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |  |
| 16 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1, 2 | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сантиметровая лента | 1 |
| 2 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |

###### 1.3.1.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166040 | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | 1, 2 | 1 на зал |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 250350 | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | 1, 2 | не менее 3 на зал |
|  | 250450 | Амниотом, многоразового использования |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 2 | 1 на зал |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131340 | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат для маточной баллонной тампонады | 1, 2 | не менее 1 на зал |
|  | 329240 | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |  |  |  |
| 6 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной) | 2 | 1 на родовой блок |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1, 2 | 1 на родовой блок |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |  |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |  |
|  | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |  |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |  |
| 8 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1, 2 | 1 на зал |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный для новорожденных | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 2 | 1 на зал |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | не менее 2 на зал |
|  | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |  |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | не менее 1 на зал |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональная для приема родов | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |  |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | 1, 2 | 1 на родовой блок |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Мониторы слежения для новорожденных - монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, температурный датчик) | 2 | 1 на зал |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |  |
|  | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |  |  |  |
| 18 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационные отсасывающие с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1, 2 | 1 на зал |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 262070 | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | 1, 2 | не менее 3 на зал |
|  | 262090 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |  |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для осмотра родовых путей | 1, 2 | не менее 3 на зал |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | 1, 2 | 2 на зал |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции легких (далее - CPAP) и ручной аппарат искусственной вентиляции легких или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной (потолочный) | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 129360 | Светильник операционный |  |  |  |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |  |
| 26 | 122270 | Колпачок для системы вакуум-экстракции плода, одноразового использования | Система для вакуум-экстракции плода | 1, 2 | не менее 1 на зал |
| 27 | 298900 | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси | 1, 2 | 1 на зал |
| 28 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1, 2 | 1 на зал |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для анестезиологических инструментов | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |  |
| 32 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный разборный | 1, 2 | не менее 1 на зал |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |  |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1, 2 | 1 на зал |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1, 2 | не менее 1 на родовой блок |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |  |
| 36 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2 | 1 на зал |
| 37 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1, 2 | 1 на зал |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1, 2 | 1 на зал |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1, 2 | 1 на родовой блок |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |  |
| 40 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1, 2 | 1 на родовой блок |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |  |
| 41 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1, 2 | 1 на зал |
| 42 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1, 2 | не менее 1 на родовой блок |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |  |
| 43 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1, 2 | не менее 1 на родовой блок |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208020 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 208330 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |  |
|  | 208500 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208730 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
| 44 | 247980 | Кроватка неонатальная | Кровать для новорожденных передвижная | 1, 2 | 1 на зал |
| 45 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 | 1 (одна консоль для неонатального реанимационного места, на одно неонатальное место - 2 розетки для кислорода и 2 розетки для воздуха и одна консоль для реанимационно-анестезиологического пособия женщины) |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 на зал |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на зал |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 на зал |
| 4 | Диспенсер для мытья рук | 2 на зал |

##### 1.3.2. Операционный блок

###### 1.3.2.1. Предоперационная

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Тележка с набором контейнеров для хирургических инструментов | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов | 1, 2 | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 4 | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Размораживатель плазмы | 1, 2 | 1 |
| 5 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный разборный | 1, 2 | не менее 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130010 | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1, 2 | 1 |
|  | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/морозильник для хранения крови |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | не менее 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья рук | не менее 2 |

###### 1.3.2.2. Операционная

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1, 2 | 1 |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 148120 | Система подготовки крови для аутотрансфузии | Аппарат для реинфузии крови | 2 | 1 |
|  | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Аппарат для электрохирургии | 1, 2 | 1 |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргонусиленная |  |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргонусиленной электрохирургической системы |  |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких для новорожденных поточного типа с опцией CPAP и кислородным смесителем и ротаметром | 1, 2 | 1 |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |  |
|  | 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1, 2 | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (помпа) хирургический | 1, 2 | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
| 7 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1, 2 | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1, 2 | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1, 2 | 3 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 2 | 1 |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1, 2 | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 2 | 1 |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |  |
| 13 | 241290 | Монитор содержания диоксида углерода (капнограф) | Капнограф | 2 | 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1, 2 | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |  |
|  | 238730 | Каталка с ренттенпрозрачной декой |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов многоразового использования |  |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп (набор) | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130010 | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1, 2 | 1 |
|  | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
| 20 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1, 2 | 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1, 2 | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Мониторы слежения для новорожденных - монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, температурный датчик) | 1, 2 | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |  |
|  | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |  |  |  |
| 23 | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1, 2 | не менее 1 |
| 24 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационные отсасывающие с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1, 2 | 1 |
| 25 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для реанимации | 1, 2 | 1 |
| 26 | 299630 | Набор для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | Набор для эпидуральной анестезии | 1, 2 | не менее 2 |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136490 | Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования | Набор трахеостомических трубок | 1, 2 | 1 |
|  | 136500 | Трубка трахеостомическая стандартная, одноразового использования |  |  |  |
|  | 169080 | Трубка трахеостомическая армированная, одноразового использования |  |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259500 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор хирургических инструментов | 1, 2 | не менее 3 |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения CPAP и ручной искусственной вентиляции легких или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем | 1, 2 | 1 |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1, 2 | 1 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник операционный потолочный | 1, 2 | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |  |
| 33 | 129360 | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный с автономным питанием | 1, 2 | 1 |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 | 2 |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |  |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 36 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1, 2 | не менее 2 |
| 37 | 136860 | Стойка для медицинской техники | Стойка для медицинской техники | 1, 2 | 1 |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол многофункциональный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте | 1, 2 | 1 |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для анестезиологических инструментов | 1, 2 | 1 |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |  |
| 40 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный для операционной медсестры | 1, 2 | 1 |
| 41 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела | Термоматрас для операционного стола | 1, 2 | 1 |
|  | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла |  |  |  |
| 42 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1, 2 | не менее 2 |
| 43 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Отсос | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
| 44 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1, 2 | 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |  |
| 45 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169060 | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Маска ларингеальная | 1, 2 | 1 |
|  | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |  |  |  |
|  | 229980 | Маска ларингеальная, многоразового использования |  |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |  |
| 46 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Система визуализации дыхательных путей для трудной интубации (видеоларингоскоп) | 1, 2 | 1 |
|  | 179330 | Видеоларингоскоп гибкий |  |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |  |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |  |
|  | 346350 | Видеоларингоскоп интубационный жесткий без клинка |  |  |  |
|  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |  |
|  | 369050 | Видеоларингоскоп с каналом для интубации |  |  |  |
| 47 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1, 2 | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подставка медицинская для тазов | 1 |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |

###### 1.3.2.3. Материальная

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов | 1, 2 | 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала | 1 |
| 2 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья | 1 |
| 3 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья рук | 1 |

###### 1.3.2.4. Палатный блок

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2 | не менее 3 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 2 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1, 2 | не менее 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1, 2 | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1, 2 | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1, 2 | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1, 2 | по числу помещений |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов многоразового использования |  |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1, 2 | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |  |
|  | 208020 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |  |
|  | 208330 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным рычажным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |  |
|  | 208500 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |  |
|  | 208730 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | 1, 2 | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |  |
| 13 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2 | не менее 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275000 | Молокоотсос, механический | Молокоотсос | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 275010 | Молокоотсос, с электропитанием |  |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для осмотра родовых путей | 1, 2 | не менее 3 |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 17 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1, 2 | не менее 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | не менее 3 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 19 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1, 2 | 1 на 5 коек |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1, 2 | не менее 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1, 2 | по числу коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический медицинский, одноразового использования |  |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |  |
| 22 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | 1, 2 | по числу коек |
| 23 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного и влагалищного датчиков | 1, 2 | 1 |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, базовый |  |  |  |
| 25 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2 | не менее 1 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Отсос | 1, 2 | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1, 2 | по числу палат |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |  |
| 28 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1, 2 | не менее 1 |
| 29 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием | 1, 2 | 2 |
| 30 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1, 2 | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 12 коек, 1 на 3 родовых зала (индивидуальных родовых зала) или предродовые палаты |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 1 сестринский пост |
| 3 | Система вызова персонала | по числу коек |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | по числу палат |
| 5 | Персональный компьютер с подключением к медицинской информационной системе, выходом в сеть интернет и (или) в региональную (федеральную) защищенную сеть передачи данных соответствующий требованиям информационной безопасности информационных систем, с которыми необходимо обеспечить взаимодействие | по числу рабочих мест |
| 6 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | по числу пациентов в смену |
| 7 | Диспенсер для мытья рук | 2 в каждом помещении |
| 8 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

#### 1.4. Отделение анестезиологии-реанимации (палаты реанимации

и интенсивной терапии)

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2 | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1, 2 | 1 на 3 койки |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 1, 2 | 1 на 3 койки |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |  |
|  | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1, 2 | 2 на отделение |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков | 1, 2 | 1 |
|  | 324320 | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела |  |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1, 2 | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы | 1, 2 | по числу больных |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп (набор) | 1, 2 | не менее 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |  |
| 9 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1, 2 | не менее 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии | 1, 2 | 1 на 1 койку |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы | 1, 2 | 1 |
|  | 305950 | Камера морозильная |  |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1, 2 | 2 на 1 койку |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2 | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр, с питанием от батареи | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1, 2 | 2 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |  |
| 15 | 215800 | Размораживатель плазмы крови | Система размораживания плазмы | 1, 2 | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2 | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Стол инструментальный | 1, 2 | 1 |
|  | 248680 | Шкаф для хранения микропрепаратов |  |  |  |
|  | 270000 | Шкаф медицинский хранения для инструментов |  |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |  |
| 18 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол перевязочный для стерильного материала | 1, 2 | не менее 1 |
| 19 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | 1, 2 | по числу коек |
| 20 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2 | не менее 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов | 1, 2 | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический |  |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |  |  |  |
|  | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический |  |  |  |
|  | 340380 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от батареи |  |  |  |
| 22 | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный, с автоматической интерпретацией | 1, 2 | 1 |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Отсос | 1, 2 | 1 на 3 койки |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 114020 | Система портативная для непрерывной венозной компрессии | Система последовательностной венозной компрессии | 1, 2 | 1 |
|  | 157940 | Система последовательностной венозной компрессии |  |  |  |
| 25 | 247980 | Кроватка неонатальная | Кровать для новорожденных передвижная | 1, 2 | по числу коек |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу рабочих мест |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу рабочих мест |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 2. Мельцеровский бокс (изолятор)

#### 2.1. Комната-фильтр для пациентов

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 4 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 6 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 8 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф медицинский | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 2.2. Комната-фильтр для персонала

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 2.3. Бокс-изолятор

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166040 | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 250350 | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | не менее 3 |
|  | 250450 | Амниотом, многоразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131340 | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат для маточной баллонной тампонады | не менее 1 |
|  | 329240 | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1 |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
|  | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
| 8 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональная для приема родов | 1 |
|  | 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Мониторы слежения для новорожденных - монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, температурный датчик) | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |  |  |
| 16 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационные отсасывающие с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 262070 | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 3 |
|  | 262090 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 3 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | 3 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 1 |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 172870 | Облучатель верхнего расположения для фототерапии новорожденных | Облучатель фототерапевтический с возможностью регулировки высоты блока облучения и возможностью его поворота | 1 |
|  | 204120 | Аппарат фототерапии новорожденных со светоизлучающим одеялом |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |
|  | 233260 | Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции легких (далее - CPAP) и ручной аппарат искусственной вентиляции легких или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем | 1 |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский потолочный (передвижной) | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 25 | 122260 | Система вакуум-экстрации плода, пневматическая | Система для вакуум-экстракции плода | 1 |
| 26 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 33 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 34 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 38 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы | 1 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 40 | 247980 | Кроватка неонатальная | Кровать для новорожденных передвижная | 1 на зал |
| 41 (необходимо наличие одной из указанных позиций | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |

## Приложение № 18

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

1. Перинатальный центр (далее - Центр) является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) и неонатологии (далее - медицинская организация), и создается для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам с гинекологическими заболеваниями в целях сохранения и восстановления репродуктивной функции.

2. Центр, являющийся самостоятельной медицинской организацией, возглавляет главный врач Центра.

Центр, являющийся структурным подразделением медицинской организации, возглавляет заместитель главного врача по родовспоможению медицинской организаций, в структуре которой создан Центр.

3. На должность главного врача Центра или заместителя главного врача по родовспоможению медицинской организации, в структуре которой создан Центр, возглавляющего Центр, назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности врачей-специалистов Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

6. Структура и штатная численность Центра устанавливаются руководителем медицинской организации исходя из коечной мощности, объема проводимой лечебно-диагностической работы и с учетом рекомендуемых штатных нормативов перинатального центра, предусмотренных приложением N 19 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок), а также рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований.

7. Центр оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 20 к Порядку, а также в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований.

8. В Центре рекомендуется предусматривать:

8.1. Консультативно-диагностическое отделение (центр):

8.1.1. Поликлиника или женская консультация, включающая:

8.1.1.1. Кабинет доврачебного приема (смотровой кабинет);

8.1.1.2. Процедурный кабинет;

8.1.1.3. Кабинет старшего акушера (старшей акушерки) с помещением для хранения лекарственных средств для медицинского применения;

8.1.1.4. Операционную;

8.1.1.5. Кабинет врача-акушера-гинеколога (в том числе специализированного приема - консультативные для беременных женщин, невынашивания беременности, для супружеских пар с нарушением репродуктивной функции);

8.1.1.6 Манипуляционную;

8.1.1.7. Кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних;

8.1.1.8. Кабинеты врача-терапевта, врача-невролога, врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-офтальмолога, врача-уролога;

8.1.1.9. Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам;

8.1.2. Отделение (кабинет) функциональной диагностики;

8.1.2.1. Кабинет кардиотокографических исследований;

8.1.2.2. Кабинет электрокардиографических исследований;

8.1.2.3. Кабинет ультразвуковой диагностики;

8.1.3. Физиотерапевтическое отделение (кабинет);

8.1.4. Центр медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или кабинет психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

8.1.5. Кабинет (отделение) антенатальной охраны плода;

8.2. Приемное отделение:

8.2.1. Комнату-фильтр;

8.2.2. Помещения приема в родовое отделение;

8.2.3. Индивидуальные родовые залы;

8.2.4. Мельцеровский бокс (изолятор);

8.2.5. Комнату-фильтр для персонала;

8.2.6. Бокс-изолятор;

8.2.7. Помещения приема в отделение патологии беременности;

8.2.8. Помещения приема в гинекологическое отделение;

8.2.9. Помещения приема в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей;

8.3. Акушерский стационар:

8.3.1. Отделение патологии беременности;

8.3.1.1. Палаты для беременных;

8.3.1.2. Смотровую;

8.3.1.3. Процедурный кабинет;

8.3.2. Родовое отделение:

8.3.2.1. Родовой блок;

8.3.2.1.1. Предродовую палату (допускается отсутствие при наличии только индивидуальных родовых залов);

8.3.2.1.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал);

8.3.2.2. Операционный блок;

8.3.2.2.1. Предоперационную;

8.3.2.2.2. Операционную;

8.3.2.2.3. Материальную;

8.3.3. Отделение анестезиологии-реанимации:

8.3.3.1. Палатный блок с экспресс-лабораторией;

8.3.3.2. Кабинет экстракорпоральных методов гемокоррекции;

8.3.3.3. Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов;

8.3.4. Акушерское физиологическое отделение:

8.3.4.1. Палаты для родильниц;

8.3.4.2. Смотровую;

8.3.4.3. Процедурный кабинет;

8.3.5. Акушерский дистанционный консультативный центр;

8.4. Неонатологический стационар:

8.4.1. Отделение новорожденных физиологическое;

8.4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией;

8.4.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей;

8.4.4. Централизованный молочный блок;

8.5. Гинекологическое отделение:

8.5.1. Операционные;

8.5.2. Блок палат;

8.5.3. Процедурный кабинет;

8.5.4. Манипуляционную.

8.6. Организационно-методический отдел.

9. В Центре дополнительно могут предусматриваться:

9.1. Медико-генетическая консультация (центр);

9.2. Кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией;

9.3. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий;

9.4. Центр охраны здоровья семьи и репродукции;

9.5. Центр охраны репродуктивного здоровья подростков;

9.6. Отделение акушерского ухода для беременных;

9.7. Дневной стационар для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии;

9.8. Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции.

9.9. Отделение (палаты) хирургии новорожденных;

9.10. Неонатологический дистанционный консультативный центр (при наличии у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности, включающей в том числе работу (услугу) по анестезиологии и реаниматологии);

9.11. Гинекологическое отделение для несовершеннолетних;

9.12. Клинико-диагностическая лаборатория:

9.12.1. Микробиологическая лаборатория;

9.12.2. Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований

9.12.3. Молекулярно-генетическая лаборатория;

9.12.4. Цитогенетическая лаборатория;

9.12.5. Центрифужная;

9.12.6. Дистилляционная;

9.12.7. Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов;

9.12.8. Холодильная камера;

9.12.9. Кладовые;

9.13. Автоклавная;

9.14. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики:

9.14.1. Кабинет ультразвуковой диагностики;

9.14.2. Рентгенологический кабинет;

9.14.3. Кабинет компьютерной томографии;

9.14.4. Кабинет магнитно-резонансной томографии;

9.15. Симуляционно-тренинговый центр;

9.16. Отдел информационных технологий;

9.17. Централизованное стерилизационное отделение;

9.18. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

9.18.1. Пищеблок;

9.18.2. Прачечная;

9.18.3. Дезинфекционное отделение;

9.18.4. Гараж;

9.18.5. Администрация,

9.18.6. Бухгалтерия;

9.18.7. Отдел кадров;

9.18.8. Отдел снабжения;

9.18.9. Экономическая служба;

9.18.10. Техническая служба;

9.19. Пансионат для иногородних граждан;

9.20. Аптека;

9.21. Отделение банка крови.

10. Основными функциями Центра являются:

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам с гинекологическими заболеваниями, в том числе с применением телемедицинских технологий;

организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

осуществление дистанционного наблюдения за состоянием беременных, рожениц, родильниц и новорожденных, нуждающихся в медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, обеспечение своевременного оказания им специализированной медицинской помощи при выявлении осложнений;

осуществление планового мониторинга маршрутизации беременных, рожениц и родильниц в организации родовспоможения (акушерские стационары) соответствующего уровня (группы);

осуществление взаимодействия с иными медицинскими организациями;

организация и проведение консилиумов врачей (перинатальных консилиумов врачей) с целью определения тактики ведения беременности и родов у роженицы с осложненным течением беременности, в том числе при выявлении у плода хромосомных аномалий, генетической патологии и пороков развития плода, а также при наличии у беременной тяжелых соматических заболеваний;

оказание консультативной помощи, в том числе путем проведения консультаций с применением телемедицинских технологий, при возникновении критических или других ситуаций, требующих получения консультации медицинских работников Центра, при оказании медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология", "анестезиология и реаниматология", "неонатология";

организация оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам с гинекологическими заболеваниями, в том числе вне медицинской организации, включая осуществление медицинской эвакуации;

сбор и систематизация данных о результатах выхаживания новорожденных с различной патологией;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, гинекологическими заболеваниями;

проведение анестезиологических, реанимационных мероприятий;

оказание медицинской помощи новорожденным с хирургической патологией;

внедрение в деятельность медицинских организаций новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения, направленных на снижение материнской и перинатальной смертности и инвалидности с детства, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женского населения;

обеспечение осуществления медицинской реабилитации, оказания услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным в соответствии с Порядком оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. N 69н/95н ;

проведение симуляционных тренингов по оказанию медицинской помощи в экстренной и неотложной формах беременным, роженицам, родильницам, женщинам с гинекологическим заболеваниями и симуляционных тренингов по стабилизации и реанимации новорожденных для медицинских работников организаций родовспоможения (акушерских стационаров) первой и второй группы (уровня);

организация и проведение конференций, совещаний по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка;

сбор статистических данных и проведение анализа причин материнской, перинатальной, младенческой смертности в субъекте Российской Федерации;

подготовка предложений по совершенствованию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам с гинекологическими заболеваниями;

обеспечение организации проведения информационных мероприятий для населения и медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам с гинекологическими заболеваниями, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья и формирования позитивного отношения к материнству.

11. Центр, подведомственный федеральному органу исполнительной власти, помимо функций, указанных в пункте 9 настоящих Правил, осуществляет следующие функции:

обеспечение взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по вопросам оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам с гинекологическими заболеваниями;

осуществление мониторинга состояния беременных, рожениц, родильниц и новорожденных, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, нуждающихся в оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной формах;

разработка новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения, направленных на снижение материнской и перинатальной смертности и инвалидности с детства, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женского населения;

мониторинг и организационно-методическое обеспечение деятельности медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь и организаций родовспоможения (акушерских стационаров), находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

разработка и тиражирование новых методов диагностики и лечения акушерской и неонатальной патологии, организационно-методическое сопровождение их внедрения;

оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;

сбор статистических данных и проведение анализа причин материнской, перинатальной, младенческой смертности в Российской Федерации.

12. Центр, являющийся структурным подразделением медицинской организации, для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой он создан.

13. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

## Приложение № 19

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный врач перинатального центра или заместитель главного врача по родовспоможению медицинской организации, в структуре которой создан перинатальный центр | 1 должность |
| 2 | Заместитель главного врача перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи | 1 должность |
| 3 | Заместитель главного врача перинатального центра по педиатрической помощи | 1 должность |
| 4 | Заместитель главного врача перинатального центра по клинико-экспертной работе | 1 должность |
| 5 | Заместитель главного врача перинатального центра по информационной безопасности | 1 должность |
| 6 | Врач-физиотерапевт | 1 должность на 30 должностей врачей-специалистов, ведущих консультативный прием |
| 7 | Врач-рентгенолог | 1 должность |
| 8 | Врач-невролог | 1 должность |
| 9 | Врач-эндокринолог | 1 должность |
| 10 | Врач-генетик | 1 должность (при отсутствии в перинатальном центре медико-генетической консультации (центра) |
| 11 | Врач-офтальмолог | 1 должность |
| 12 | Врач-кардиолог | 1 должность |
| 13 | Врач - клинический фармаколог | 1 должность на 80 и более коек |
| 14 | Врач-диетолог | 1 должность |
| 15 | Врач-эпидемиолог | 1 должность |
| 16 | Главная акушерка (главный акушер) или главная медицинская сестра (главный медицинский брат) | 1 должность |
| 17 | Помощник врача-эпидемиолога | 1 должность |
| 18 | Медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 1 должность |
| 19 | Медицинский дезинфектор | 1 должность в смену |
| 20 | Рентгенолаборант | 2 должности |
| 21 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 должность |
| 22 | Специалист по социальной работе | 2 должности |
| 23 | Фармацевт | 1 должность |
| 24 | Провизор-технолог | 1 должность |
| 25 | Медицинская сестра стерилизационной (медицинский брат стерилизационной) | не менее 1 должности (при наличии централизованного стерилизационного отделения) |

### 1. Консультативно-диагностическое отделение (центр)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |

#### 1.1. Поликлиника

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Врач-акушер-гинеколог | 1 должность: на 3500 - 4000 женского населения; на 10 коек (для работы в дневном стационаре для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии) |
| 2 | Врач-терапевт | 1 должность на 30000 женщин детородного возраста |
| 3 | Старший акушер (старшая акушерка) или старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 4 | Акушер (акушерка) | 1 должность на 1 должность врача-акушера-гинеколога |
| 5 | Медицинская сестра (медицинский брат) | не менее 1 должность |
| 6 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность в смену |
| 7 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 1 должность в смену (при наличии дневного стационара для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии) |
| 8 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 должность (при наличии дневного стационара для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии) |
| 9 | Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист) | 1 должность на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 10 | Медицинский регистратор | 1 должность на 5 должностей врачей-специалистов |
| 11 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену; 0,5 должности на 10 коек (при наличии дневного стационара для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии) |
| 12 | Врач-генетик | 1 должность |

#### 1.2. Отделение (кабинет) функциональной диагностики

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением функциональной диагностики - врач функциональной диагностики | 1 должность вместо 0,5 должности врача функциональной диагностики на 3 должности врача функциональной диагностики |
| 2 | Врач функциональной диагностики | не менее 1 должности |
| 3 | Старший акушер (старшая акушерка) или старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 4 | Медицинская сестра (медицинский брат) | 2 должности на 1 должность врача функциональной диагностики |

#### 1.3. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий физиотерапевтическим отделением - врач-физиотерапевт | 1 должность на 3 должности врача-физиотерапевта |
| 2 | Врач-физиотерапевт | не менее 1 должности |
| 3 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 4 | Медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии) | не менее 1 должности |
| 5 | Медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу) | не менее 1 должности |

### 2. Акушерский стационар

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог | 1 должность на отделение патологии беременности, родовое отделение, акушерское физиологическое отделение |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог | 1 должность: на 10 коек в отделении патологии беременности; на 10 коек в акушерском физиологическом отделении; 4,75 должности: на 3 индивидуальных родовых зала; на 1 предродовую палату и родовый зал |
| 3 | Врач-трансфузиолог | 1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 трансфузий в год |
| 4 | Врач функциональной диагностики | 1 должность на 100 коек и дополнительно 0,5 должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для беременных с соматическими заболеваниями |
| 5 | Врач-терапевт | 1 должность на 100 коек и дополнительно 0,5 должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для беременных с соматическими заболеваниями |
| 6 | Старший акушер (старшая акушерка) | 1 должность: на акушерское физиологическое отделение, отделение патологии беременности, родовое отделение |
| 7 | Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность при наличии 3 и более должностей операционной медицинской сестры (операционного медицинского брата) и медицинской сестры перевязочной (медицинского брата перевязочной) |
| 8 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность в отделении анестезиологии-реанимации |
| 9 | Акушер (акушерка) | 4,75 должности: на 2 индивидуальных родовых зала; на 1 предродовую палату и 1 родовый зал; на 20 коек в отделении патологии беременности; на 25 коек в акушерском физиологическом отделении; на приемное отделение перинатального центра |
| 10 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность на отделение патологии беременности, родовое отделение, акушерское физиологическое отделение |
| 11 | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 1 должность |
| 12 | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 4,75 должности на 2 койки в отделении анестезиологии-реанимации |
| 13 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную |
| 14 | Заведующий отделением анестезиологии-реанимации - врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 должность |
| 15 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 4,75 должности: на 6 индивидуальных родовых зала; на 2 операционные и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств; на 6 коек в отделении анестезиологии-реанимации |
| 16 | Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист) | 1,5 должности на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 17 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 1 должность на 1 должность акушера (акушерка) |
| 18 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 19 | Санитар (санитар) | не менее 1 должности в смену; 4,75 должности на 6 коек в отделении анестезиологии-реанимации |

### 3. Гинекологическое отделение

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий гинекологическим отделением - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог | 1 должность на 10 коек; 4,75 должности при оказании медицинской помощи в экстренной форме |
| 3 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 4,75 должности на 2 операционные и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств |
| 4 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 5 | Старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат) | 1 должность при наличии не менее 3 должностей операционной медицинской сестры (операционного медицинского брата) и медицинской сестры перевязочной (медицинского брата перевязочной) |
| 6 | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 4,75 должности на 10 коек, но не менее 4,75 должности |
| 7 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность |
| 8 | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 1 должность |
| 9 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную |
| 10 | Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист) | 1,5 должности на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 11 | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на приемное отделение перинатального центра |
| 12 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 1 должность на 1 должность медицинской сестры палатной (постовой) (медицинского брата палатного (постового) |
| 13 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 14 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену |

### 4. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики или врач-рентгенолог | 1 должность |
| 2 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 должность на 1 аппарат ультразвуковой диагностики в смену |
| 3 | Врач-рентгенолог | 1 должность на рентгеновский кабинет; 1 должность на кабинет компьютерной томографии |
| 4 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 5 | Медицинская сестра (медицинский брат) кабинета ультразвуковой диагностики | 1 должность на 1 должность врача ультразвуковой диагностики |
| 6 | Рентгенолаборант | 1 должность на 1 должность врача-рентгенолога |
| 7 | Санитар (санитарка) | 0,5 должности на 1 должность врача ультразвуковой диагностики; 1 должность в смену на 1 используемый рентгеновский аппарат |
| 8 | Инженер кабинета компьютерной томографии | 1 должность в смену |

### 5. Организационно-методический отдел

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий (начальник) отделом - врач-методист | 1 должность |
| 2 | Врач-методист | 1 должность |
| 3 | Врач-статистик | 2 должности |
| 4 | Медицинский статистик | 6 должностей |

### 6. Отдел информационных технологий

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий (начальник) отдела | 1 должность |
| 2 | Программист | 2 должности |
| 3 | Системный администратор информационно-коммуникационных систем | 1 должность |
| 4 | Специалист по защите информации или инженер по информационной безопасности | 1 должность |

### 7. Симуляционно-тренинговый центр

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель центра - врач-акушер-гинеколог или врач-неонатолог | 1 должность |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог | не менее 1 должности |
| 3 | Врач-неонатолог | не менее 1 должности |
| 4 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | не менее 1 должности |
| 5 | Врач-методист | 3 должности |

## Приложение № 20

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

### 1. Консультативно-диагностическое отделение (центр)

#### 1.1. Поликлиника

##### 1.1.1. Кабинет доврачебного приема (смотровой кабинет)

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 3 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 4 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 6 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 7 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Медицинский термометр | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 18 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 19 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 20 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место акушера (акушерки), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Раковина | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| 6 | Сантиметровая лента | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

##### 1.1.2. Процедурный кабинет

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
|  | 259970 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическое |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 248680 | Камера для хранения предметных стекол |  |  |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 14 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 16 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | не менее 2 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор) | 1 |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 18 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Гигрометр | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Раковина | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | по числу пациентов в смену |

##### 1.1.3. Кабинет старшего акушера (старшей акушерки)

с помещением для хранения лекарственных средств

для медицинского применения

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Гигрометр | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Раковина | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

##### 1.1.4. Операционная

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 1 |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Вакуум-аспиратор | 1 |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 10 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 16 | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 17 | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | по числу пациентов в смену |
| 18 | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор интубационный | 1 |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169460 | Зонд назогастральный/орогастральный | Назогастральный зонд | 1 |
|  | 169520 | Зонд назогастральный декомпрессионный |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 2 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 22 (необходим о наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 2 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник бестеневой медицинский | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 24 | 129360 | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный | 1 |
| 25 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 27 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистероскоп (гистероскоп) | 1 |
|  | 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179810 | Видеогистероскоп гибкий |  |  |
| 29 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 248680 | Камера для хранения предметных стекол |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 31 | 138870 | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор эндоцервикальный | 1 |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 34 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 35 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Ультразвуковой аппарат для исследований в акушерстве и гинекологии с конвексным датчиком и источником бесперебойного питания с набором адаптеров для пункций под контролем ультразвукового луча | 1 (дополнительное оснащение в случае проведения биопсии хориона (плаценты), амниоцентеза, кордоцентеза, трансвагинальная пункция яичников, перенос эмбрионов в полость матки) |
| 36 | 181320 | Лупа хирургическая бинокулярная, многоразового использования | Бинокулярная лупа (стереомикроскоп) | 1 (дополнительное оснащение в случае проведения биопсии хориона (плаценты), амниоцентеза, кордоцентеза, трансвагинальная пункция яичников, перенос эмбрионов в полость матки) |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | по числу пациентов в смену |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

##### 1.1.5. Кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки

беременной и ее семьи к родам, партнерским родам

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект аудио- и видеоаппаратуры | 1 |
| 2 | Набор игрового инвентаря | 1 |
| 3 | Набор кукол-муляжей | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Шкаф для хранения инвентаря | 1 |

#### 1.2. Отделение (кабинет) функциональной диагностики

##### 1.2.1. Кабинет кардиотокографических исследований

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для изменения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | не менее 2 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 6 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 7 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача функциональной диагностики, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 3 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

##### 1.2.2. Кабинет электрокардиографических исследований

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 291480 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | не менее 2 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный, с автоматической интерпретацией | не менее 2 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 6 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 7 | 145190 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | не менее 2 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

##### 1.2.3. Кабинет ультразвуковой диагностики

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный) | 1 |
| 2 | 234270 | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный (при проведении неонатальных исследований) | 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 7 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания |  |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 4 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

#### 1.3. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для воздействия электростатическим полем низкой частоты (бесконтактный дренирующий массаж) | 1 |
| 2 | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для билатеральной электростимуляции (лимфодренаж) | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для воздействия высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1 |
|  | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 5 | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для инфитатерапии | 1 |
| 6 | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения | 1 |
| 7 | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат для местной дарсонвализации | 1 |
| 8 | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной | 5 |
| 9 | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии стационарный | 3 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | Аппарат для терапии током надтональной частоты | 1 |
|  | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |  |  |
| 11 | 191320 | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | Аппарат для электростимуляции с использованием биологической обратной связи (для мышц промежности) | 1 |
|  | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 181070 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический | 3 |
|  | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная |  |  |
| 14 | 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | Аппарат магнитолазерный терапевтический переносной | 3 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 16 | 182380 | Стол для физиотерапии, с питанием от сети | Кушетка медицинская физиотерапевтическая | 6 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Манипуляционный стол для хранения электродов | 2 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 21 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тумбочка для физиоаппаратов | 1 |
| 22 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов | 2 |
| 23 | 127540 | Ингалятор ультразвуковой | Ультразвуковой ингалятор переносной | 3 |
| 24 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ванна суховоздушная | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-физиотерапевта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

#### 1.4. Центр медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся

в трудной жизненной ситуации

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кресло психотерапевтическое | 1 |
| 2 | Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты) | 1 |
| 3 | Автоматизированное рабочее место медицинского психолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 4 | Световая каскадирующая труба | 1 |
| 5 | Сенсорный уголок | 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 2. Приемное отделение

#### 2.1. Комната-фильтр

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 6 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 3 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 8 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 2.2. Помещения приема в родовое отделение

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками | 1 |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Кардиомонитор фетальный | 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор гинекологических инструментов | не менее 3 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 15 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационные отсасывающие с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор для экстренного приема родов | 1 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 18 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Передвижной ультразвуковой аппарат, с набором датчиков | не менее 1 на отделение |
| 19 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием | 1 |
| 20 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 21 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 22 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 26 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 27 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 28 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 29 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | не менее 1 |
| 30 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Автоматизированное рабочее место акушерки, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 4 | Сантиметровая лента | 1 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

#### 2.3. Индивидуальные родовые залы

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166040 | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | не менее 1 на бокс |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 250350 | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | не менее 3 на бокс |
|  | 250450 | Амниотом, многоразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на зал |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 на зал |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131340 | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат для маточной баллонной тампонады | не менее 1 на зал |
|  | 329240 | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1 на отделение |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
|  | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 на зал |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
| 8 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на зал |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 на зал |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 на зал |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 на отделение |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 на зал |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 на зал |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональная для приема родов | 1 на зал |
|  | 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | 1 на отделение |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Мониторы слежения для новорожденных - монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, температурный датчик) | 1 на зал |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |  |  |
| 17 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1 на зал |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 262070 | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 3 на зал |
|  | 262090 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 3 на зал |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | 3 на зал |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 1 на зал |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции легких (далее - СРАР) и ручной аппарат искусственной вентиляции легких или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем | 1 на зал |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |
| 24 | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей | Система размораживания плазмы | 1 на отделение |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1 на зал |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 на зал |
|  | 129360 | Светильник операционный |  |  |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 27 | 122260 | Система вакуум-экстракции плода, пневматическая | Система для вакуум-экстракции плода | не менее 1 на зал |
| 28 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 на зал |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 на зал |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для анестезиологических инструментов | не менее 1 на отделение |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1 на зал |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 32 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 на зал |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 на отделение |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 34 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 на зал |
| 35 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | не менее 1 на отделение |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1 на зал |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 на зал |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 на отделение |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 39 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 40 | 247980 | Кроватка неонатальная | Кровать для новорожденных передвижная | 1 на зал |
| 41 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на зал |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 на зал |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 на зал |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 на зал |

#### 2.4. Мельцеровский бокс (изолятор)

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 4 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 6 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 8 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф медицинский | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 2.5. Комната-фильтр для персонала

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 2.6. Бокс изолятор

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166040 | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 250350 | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | не менее 3 |
|  | 250450 | Амниотом, многоразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131340 | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат для маточной баллонной тампонады | не менее 1 |
|  | 329240 | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1 |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
|  | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
| 8 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональная для приема родов | 1 |
|  | 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Мониторы слежения для новорожденных - монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, температурный датчик) | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |  |  |
| 16 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 262070 | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 3 |
|  | 262090 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 3 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | 3 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 1 |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий Высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий Высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения неинвазивной вентиляции легких (далее - СРАР) и ручной аппарат искусственной вентиляции легких или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем | 1 |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский потолочный (передвижной) | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 24 | 122260 | Система вакуум-экстракции плода, пневматическая | Система для вакуум-экстракции плода | 1 |
| 25 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога | 1 |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 30 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 32 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 33 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 37 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы | 1 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 39 | 247980 | Кроватка неонатальная | Кровать для новорожденных передвижная | 1 |
| 40 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 (одна консоль для неонатального реанимационного места, на одно неонатальное место - 2 розетки для кислорода и 2 розетки для воздуха и одна консоль для реанимационно-анестезиологического пособия женщины) |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |

#### 2.7. Помещения приема в отделение патологии беременности

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор гинекологических инструментов | 1 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 12 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 13 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | не менее 1 |
| 14 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 15 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 18 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 19 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 20 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 21 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место акушерки, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 4 | Сантиметровая лента | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

#### 2.8. Помещения приема в отделение патологии новорожденных

и недоношенных детей

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров | 1 |
| 2 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных | 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 7 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 |
| 8 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-неонатолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 3. Акушерский стационар

#### 3.1. Отделение патологии беременности

##### 3.1.1. Палаты для беременных

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | не менее 2 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | не менее 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | в каждой палате, смотровой |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1 на 5 коек |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (отходов) | по числу помещений |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | не менее 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 11 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием | 1 |
| 12 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | не менее 3 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 15 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 2 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 17 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 2 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 10 коек |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 15 коек |
| 3 | Система вызова персонала | по числу коек |
| 4 | Сантиметровая лента | не менее 3 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 в каждом помещении |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 2 |

##### 3.1.2. Смотровая

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 3 |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 12 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Передвижной ультразвуковой аппарат, с набором датчиков | 1 |
| 13 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 14 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 15 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 18 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 19 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 20 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 22 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место акушерки, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Сантиметровая лента | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

##### 3.1.3. Процедурный кабинет

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |  |  |
|  | 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 6 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 3 койки |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 14 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 16 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | 2 |
| 17 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 на 5 коек |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Гигрометр | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |

#### 3.2. Родовое отделение

##### 3.2.1. Родовой блок

###### 3.2.1.1. Предродовая палата (допускается отсутствие

при наличии только индивидуальных родовых залов)

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | 1 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский передвижной | 1 |
|  | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 11 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 13 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 3 |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |
| 16 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сантиметровая лента | 1 |
| 2 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 1 |

###### 3.2.1.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 166040 | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | не менее 1 на зал |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 250350 | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | не менее 3 на зал |
|  | 250450 | Амниотом, многоразового использования |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 на зал |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1 на зал |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131340 | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат для маточной баллонной тампонады | не менее 1 на зал |
|  | 329240 | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |  |  |
| 6 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и двумя датчиками (переносной) | не менее 1 на родовой блок |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 2 на родовой блок |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
|  | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 на родовой блок |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
| 9 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на зал |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 на зал |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 на зал |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 на родовой блок |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2 на зал |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 14 | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 на зал |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональная для приема родов | 1 на зал |
|  | 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | 1 на родовой блок |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор неонатальный жизненно важных функций с возможностью пульсоксиметрии, ЭКГ-мониторинга, термометрии Мониторы слежения для новорожденных - монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, температурный датчик) | 1 на зал |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |  |  |
| 18 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1 на зал |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 262070 | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 3 на зал |
|  | 262090 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 3 на зал |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный, (инфузомат) | 3 на зал |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | 1 на зал |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения СРАР и ручной искусственной вентиляции легких или аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем | 1 на зал |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |
| 25 | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей | Размораживатель плазмы | 1 на родовой блок |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1 на зал |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский | 1 на зал |
|  | 129360 | Светильник операционный |  |  |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 28 | 122260 | Система вакуум-экстракции плода, пневматическая | Система для вакуум-экстракции плода | не менее 1 на зал |
| 29 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 на зал |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 на зал |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 31 | 247980 | Кроватка неонатальная | Кровать для новорожденных передвижная | 1 на зал |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для анестезиологических инструментов | не менее 1 на зал |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | 1 на зал |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 34 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | 1 на зал |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | не менее 1 на родовой блок |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/камера морозильная для хранения крови |  |  |
| 36 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 на зал |
| 37 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 на зал |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1 на зал |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 на зал |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 40 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Центральная станция для фетальных мониторов | 1 на родовой блок |
|  | 331790 | Программное обеспечение акушерское для мониторинга/анализа |  |  |
| 41 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 156870 | Монитор пациента центральный | Центральная станция анестезиологических мониторов | 1 на родовой блок |
|  | 184180 | Система информационная у постели больного |  |  |
|  | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |  |  |
| 42 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 на родовой блок |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 43 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 44 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 (одна консоль для неонатального реанимационного места, на одно неонатальное место - 2 розетки для кислорода и 2 розетки для воздуха и одна консоль для реанимационно-анестезиологического пособия женщины) |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 на зал |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на зал |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 на зал |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 на зал |

##### 3.2.2. Операционный блок

###### 3.2.2.1. Предоперационная

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 4 | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей | Размораживатель плазмы | 1 |
| 5 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный | не менее 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130010 | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1 |
|  | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/камера морозильная для хранения крови |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | не менее 2 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |

###### 3.2.2.2. Операционная

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) | 1 |
|  | 114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом |  |  |
|  | 274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 148120 | Система аутотрансфузии для восстановления эритроцитов | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
|  | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Аппарат для электрохирургии | 1 |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |
|  | 259590 | Система хирургическая плазменная |  |  |
|  | 260140 | Генератор электрохирургической системы |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (помпа) хирургический | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | не менее 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130010 | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1 |
|  | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |
| 15 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 17 | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | не менее 1 |
| 18 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор для реанимации | 1 |
| 19 | 299630 | Набор для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | Набор для эпидуральной анестезии | не менее 2 |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136490 | Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, многоразового использования | Набор трахеостомических трубок | 1 |
|  | 136500 | Трубка трахеостомическая, неармированная, стандартная, одноразового использования |  |  |
|  | 169080 | Трубка трахеостомическая, армированная, стандартная, одноразового использования |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259500 | Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор хирургических инструментов | не менее 3 |
|  | 259980 | Набор для проведения общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | не менее 3 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник операционный потолочный | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 26 | 129360 | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный с автономным питанием | 1 |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 2 (одна консоль для неонатального реанимационного места, на одно неонатальное место - 2 розетки для кислорода и 2 розетки для воздуха и одна консоль для реанимационно-анестезиологического пособия женщины) |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 29 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 30 | 136860 | Стойка для медицинской техники | Стойка для медицинской техники | 1 |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | Стол многофункциональный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте | 1 |
|  | 162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический |  |  |
|  | 162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для анестезиологических инструментов | 1 |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |
| 33 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол инструментальный для операционной медсестры | 1 |
| 34 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 290460 | Электроодеяло системы обогрева всего тела | Термоматрас для операционного стола | 1 |
|  | 290450 | Система обогрева всего тела на основе электроодеяла |  |  |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Отсос | не менее 1 |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Система визуализации дыхательных путей для трудной интубации (видеоларингоскоп) | 1 |
|  | 179330 | Видеоларингоскоп гибкий |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий оптоволоконный |  |  |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |
|  | 346350 | Видеоларингоскоп интубационный жесткий без клинка |  |  |
|  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |
|  | 369050 | Видеоларингоскоп с каналом для интубации |  |  |
| 37 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 1 |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |
| 40 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Мониторы слежения для новорожденных - монитор пациента модульный с принадлежностями (электроды, датчик пульсоксиметрии, температурный датчик) | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
|  | 128250 | Монитор у постели больного многопараметрический неонатальный |  |  |
| 41 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1 |
| 42 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос инфузионный для новорожденных | не менее 1 |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
| 43 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Открытая реанимационная система с респираторным блоком, с возможностью проведения СРАР и ручной искусственной вентиляции легких или аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких для новорожденных поточного типа с опцией СРАР и кислородным смесителем и ротаметром | 1 |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |
| 44 | 298900 | Смеситель гелия и кислорода для получения дыхательной смеси | Смеситель воздушно-газовой смеси | 2 |
| 45 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 46 | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Фонендоскоп для новорожденных | не менее 2 |
| 47 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 48 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подставка медицинская для тазов | 1 |
| 2 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 3 | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |

###### 3.2.2.3. Материальная

Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых медицинских изделий и многоразовых стерильных комплектов | 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |

Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала | 1 |
| 2 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья | 1 |
| 3 | Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 3.3. Отделение анестезиологии-реанимации

##### 3.3.1. Палатный блок с экспресс-лабораторией

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1 на койку |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 148120 | Система аутотрансфузии для восстановления эритроцитов | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
|  | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 1 на 3 койки |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
|  | 232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный (резервный) | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
|  | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный |  |  |
| 7 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | не менее 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 11 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии | 1 на койку |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы | 1 |
|  | 305950 | Камера морозильная |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 2 на койку |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый; электрический |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113830 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 |
|  | 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 173260 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 173270 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 118170 | Матрас противопролежневый секционный | Противопролежневый матрас | по числу коек |
|  | 167990 | Наматрасник противопролежневый с наполнителем из пеноматериала |  |  |
|  | 168020 | Наматрасник противопролежневый с гелевым наполнителем |  |  |
|  | 168030 | Наматрасник противопролежневый надувной |  |  |
|  | 266680 | Наматрасник противопролежневый надувной с регулируемым давлением, многоразового использования |  |  |
|  | 266750 | Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | не менее 2 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |
| 19 | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей | Система размораживания плазмы | 1 |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 248680 | Камера для хранения предметных стекол |  |  |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 22 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол перевязочный для стерильного материала | не менее 1 |
| 23 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 24 | 127540 | Ингалятор ультразвуковой | Ультразвуковой ингалятор | не менее 1 |
| 25 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |  |  |
|  | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный |  |  |
|  | 340380 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от батареи |  |  |
| 27 | 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | Электрокардиограф многоканальный, с автоматической интерпретацией | 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Отсос | 1 на 3 койки |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей транспортный (анализатор газов крови) | 1 |
|  | 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД |  |  |
|  | 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический |  |  |
|  | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный |  |  |
|  | 144660 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, лабораторный |  |  |
|  | 287900 | Анализатор газов крови ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 287930 | Анализатор газов крови/гемоксиметр ИВД, для использования вблизи пациента |  |  |
|  | 340380 | Анализатор биохимический многоканальный ИВД, для использования вблизи пациента, с питанием от батареи |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 156870 | Монитор пациента центральный | Центральная станция анестезиологических мониторов | 1 |
|  | 184180 | Система информационная у постели больного |  |  |
|  | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 261210 | Коагулометр ИВД, лабораторный, полуавтоматический | Тромбоэластограф | 1 |
|  | 261740 | Коагулометр ИВД, лабораторный |  |  |
|  | 336070 | Анализатор вискоэластичных свойств крови ИВД |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 114020 | Система портативная для непрерывной венозной компрессии | Система последовательностной венозной компрессии | 1 на 3 койки |
|  | 157940 | Система последовательностной венозной компрессии |  |  |
| 33 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 34 | 247980 | Кроватка неонатальная | Кровать для новорожденных передвижная | по числу коек |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-анестезиолога-реаниматолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 в каждом помещении |

##### 3.3.2. Кабинет экстракорпоральных методов гемокоррекции

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 125680 | Система терапевтической плазмофильтрации | Аппарат для плазмафереза | 1 |
|  | 236830 | Система гемофильтрации |  |  |
|  | 262900 | Система афереза |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 148120 | Система аутотрансфузии для восстановления эритроцитов | Аппарат для реинфузии крови | 1 |
|  | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | не менее 2 |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 5 | 305950 | Камера морозильная | Морозильная камера (-18 - 40 град. C) | 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 8 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место акушерки, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 4 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

##### 3.3.3. Помещение для хранения крови

и кровозамещающих растворов

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | Морозильная камера для свежезамороженной плазмы | 1 |
|  | 305950 | Камера морозильная |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/камера морозильная для хранения крови |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 117910 | Центрифуга напольная высокоскоростная | Центрифуга | 1 |
|  | 248410 | Центрифуга для микрообразцов ИВД |  |  |
|  | 260430 | Центрифуга общего назначения ИВД |  |  |
|  | 274470 | Центрифуга напольная низкоскоростная, без охлаждения |  |  |
|  | 274480 | Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением |  |  |

#### 3.4. Акушерское физиологическое отделение

##### 3.4.1. Палаты для родильниц

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | не менее 3 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | 1 на палату |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 261530 | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический | Глюкометр | 1 |
|  | 261540 | Анализатор глюкозы ИВД, лабораторный, автоматический/полуавтоматический |  |  |
|  | 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | в каждой палате |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | по числу помещений |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275000 | Молокоотсос, механический | Молокоотсос | не менее 1 |
|  | 275010 | Молокоотсос, с электропитанием |  |  |
| 11 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0,1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (N 6, 8) | 1 на 20 коек |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 на палату |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 13 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием | 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 16 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 18 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Отсос | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 20 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 10 коек |
| 2 | Автоматизированное рабочее место (акушера) акушерки, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 на 10 коек |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 на палату |
| 4 | Системы вызова персонала | по числу коек |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 в каждом помещении |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

##### 3.4.2. Смотровая

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 3 |
|  | 180490 | Набор для гинекологического обследования |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 10 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Передвижной ультразвуковой аппарат, с набором датчиков | 1 |
| 11 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 14 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 15 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 17 | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место акушерки, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья рук | 2 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

##### 3.4.3. Процедурный кабинет

###### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |  |  |
|  | 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 6 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 на 3 койки |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 14 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 16 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | 2 |
| 17 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 на 5 коек |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |

###### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Гигрометр | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |

### 4. Клинико-диагностическая лаборатория

#### 4.1. Молекулярно-генетическая лаборатория

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД | Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот | не менее 1 (дополнительное оснащение в случае проведения лабораторных исследований в рамках неинвазивного пренатального теста ПГТ, диагностики генетических нарушений методом высокопроизводительного секвенирования |
|  | 319250 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, полуавтоматическое |  |  |
| 2 | 339870 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование по Сэнгеру | Генетический анализатор для секвенирования и фрагментного анализа с полным пакетом программного обеспечения и комплектом вспомогательного оборудования | не менее 1 |
| 3 | 332060 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование нового поколения | Генетический анализатор для массового параллельного секвенирования с полным пакетом программного обеспечения и комплектом вспомогательного оборудования | не менее 1 (дополнительное оснащение в случае проведения лабораторных исследований в рамках неинвазивного пренатального теста, ПГТ, диагностики генетических нарушений методом высокопроизводительного секвенирования |
| 4 | 333160 | Программное обеспечение для интерпретации результатов геномных анализов человека | Программное обеспечение для интерпретации результатов геномных анализов человека ИВД | 1 (дополнительное оснащение в случае проведения лабораторных исследований в рамках неинвазивного пренатального теста, ПГТ, диагностики генетических нарушений методом высокопроизводительного секвенирования |
| 5 | 262830 | Спектрофотометр флуоресцентный ИВД, автоматический | Спектрометр (объем образца 0,5 мкл, 190 - 840 нм, 2 - 15000 (нг/мкл) или аналог | не менее 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный | Амплификатор с детекцией в режиме реального времени | не менее 1 |
|  | 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД лабораторный, полуавтоматический |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 247380 | Система для перемещения лабораторных контейнеров/предметных стекол роботизированная ИВД | Автоматическая станция для раскапывания ПЦР-смесей | не менее 1 (дополнительное оснащение в случае проведения лабораторных исследований в рамках неинвазивного пренатального теста, ПГТ, диагностики генетических нарушений методом высокопроизводительного секвенирования |
|  | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД |  |  |
|  | 319250 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот ИВД, полуавтоматическое |  |  |
|  | 374320 | Система пипетирования ИВД |  |  |
| 8 | 272930 | Бокс биологической безопасности класса I | Настольный бокс для полимеразной цепной реакции | по количеству рабочих мест |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 228180 | Бокс ламинарный | Бокс для работы с биологическим материалом | при работе с ПБА |
|  | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 292450 | Система электрофореза ИВД | Комплект оборудования для горизонтального гельэлектрофореза | не менее 1 |
|  | 292460 | Система для электрофореза ИВД, полуавтоматическая |  |  |
|  | 317190 | Камера для электрофореза ИВД |  |  |
| 11 | 284890 | Перемешиватель растворов | Микроцентрифуга вортекс | по количеству рабочих мест |
| 12 | 274480 | Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением | Настольная центрифуга с охлаждением (не менее 13000 (об/мин) с комплектом роторов для пробирок 0,5 мл, 1,5 - 2,0 мл, 15 мл, 50 мл, стрипов, плашек | не менее 1 |
| 13 | 260430 | Центрифуга общего назначения ИВД | Настольная центрифуга (не менее 13000 (об/мин) с комплектом роторов для пробирок 0,5 мл, 1,5 - 2,0 мл, 15 мл, 50 мл, стрипов, плашек | не менее 1 |
| 14 | 132030 | Трансиллюминатор ультрафиолетовый | Компьютеризированная система видеодокументирования и анализа результатов гельэлектрофореза с трансиллюминатором для стекол 20 x 20 | 1 |
| 15 | 292310 | Пипетка электронная | Комплект автоклавируемых микродозаторов переменного объема для молекулярно-биологических исследований на диапазон 0,5 - 10 мкл, 2 - 20 мкл, 20 - 200 мкл, 100 - 1000 мкл, 1 - 5 мл | по количеству рабочих мест |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124540 | Микропипетка механическая | Комплект автоклавируемых микродозаторов переменного объема для молекулярно-биологических исследований на диапазон 0,5 - 10 мкл, 2 - 20 мкл, 20 - 200 мкл, 100 - 1000 мкл, 1 - 5 мл | по количеству рабочих мест |
|  | 292320 | Пипетка электронная, однофункциональная |  |  |
|  | 292390 | Микропипетка электронная |  |  |
|  | 380120 | Микропипетка механическая ИВД |  |  |
| 17 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | по количеству рабочих мест |
| 18 | 305950 | Камера морозильная | Камера морозильная | не менее 1 |
| 19 | 352570 | Холодильник/морозильная камера для лаборатории | Холодильник двухкамерный | не менее 1 |
| 20 | 122990 | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Медицинский морозильный шкаф, от -20 °C до -70 °C | не менее 1 |
| 21 | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для отходов | не менее 1 |
| 22 | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для стерилизации | не менее 1 |
| 23 | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | из расчета мощности и площади |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 234440 | Анализатор биочипов ИВД | Комплект оборудования для пробоподготовки и проведения хромосомного микроматричного анализа | не менее 1 (дополнительное для пробоподготовки и проведения хромосомного микроматричного анализа) |
|  | 234450 | Анализатор биочипов ИВД, полуавтоматический |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 347590 | Система дезинфекции помещения ультрафиолетом C | Система дезинфекции помещения ультрафиолетовым светом | из расчета мощности и площади |
|  | 361300 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/дезинфекции окружающей среды |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 26 | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Встряхиватель | 1 |
| 27 | 108720 | Подогреватель пробирок | Термостат программируемый твердотельный для пробирок 1,5 - 2,0 мл | по количеству рабочих мест |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-лаборанта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания и печатающим устройством | по числу рабочих мест |
| 2 | Комплект дозаторов для дозирования разного объема жидкости | 4 |
| 3 | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Стол лабораторный | по числу рабочих мест |
| 6 | Стул общего назначения/лабораторный | по числу рабочих мест |
| 7 | Принтер для печати этикеток | Не менее 1 |

#### 4.2. Цитогенетическая лаборатория

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 320610 | Видеокамера хирургического микроскопа, стерилизуемая | CCD-камера к микроскопу | 1 на 1 микроскоп |
| 2 | 250600 | Анализатор изображений клеток посредством кариотипирования ИВД | Автоматизированная система анализа изображений (для кариотипирования и для флюоресцентного анализа хромосом) | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 4 | 108730 | Штатив для пробирок | Штативы для пробирок | не менее 1 |
| 5 | 261430 | Баня водяная лабораторная | Водяная баня | 1 |
| 6 | 261700 | Встряхиватель лабораторный | Вортекс (встряхиватель) | 1 |
| 7 | 181470 | Шкаф вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 9 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Кресло рабочее | 2 |
| 10 | 228180 | Бокс ламинарный | Ламинарный шкаф | 1 |
| 11 | 284890 | Перемешиватель растворов | Магнитная мешалка | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскоп универсальный исследовательского класса для светового и флюоресцентного анализа с программным обеспечением для ввода и анализа изображения | 1 |
|  | 151480 | Микроскоп световой фазо-контрастный |  |  |
|  | 157950 | Микроскоп стереоскопический |  |  |
|  | 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный |  |  |
|  | 269620 | Микроскоп световой инвертированный |  |  |
| 13 | 305950 | Камера морозильная | Морозильная камера | 1 |
| 14 | 220210 | Инкубатор лабораторный с термоциклированием | Прибор для денатурации (гибридизации in situ) | 1 |
| 15 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Стерилизатор суховоздушный | 1 |
| 16 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | 2 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 232840 | Печь лабораторная для чистых помещений | Термостат суховоздушный | 2 |
|  | 261720 | Термостат лабораторный |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 3 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 248410 | Центрифуга для микрообразцов ИВД | Центрифуга настольная - с ротором для пробирок от 15 до 50 мл и вакутейнеров | 1 |
|  | 260430 | Центрифуга общего назначения ИВД |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-лаборанта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу рабочих мест |
| 2 | Комплект дозаторов для дозирования разного объема жидкости | 4 |
| 3 | Комплект оборудования для постановки флюоресцентной гибридизации in situ (гибридизер, водяные бани, термошейкеры и т.д.) | при использовании технологии флюоресцентной гибридизации in situ |
| 4 | Медицинский инструментарий (глазные ножницы, пинцеты, шпатели, препаровальные иглы) | не менее 1 |
| 5 | Электрический столик для подогрева предметных стекол | 1 |
| 6 | Настольная лампа | по числу рабочих мест |
| 7 | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
| 8 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 4.3. Центрифужная

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 2 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул лабораторный | не менее 2 |
| 3 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Тумба под центрифугу | не менее 2 |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 248410 | Центрифуга для микрообразцов ИВД | Центрифуги от 1500 до 10000 оборотов в 1 минуту | не менее 2 |
|  | 260430 | Центрифуга общего назначения ИВД |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 4.4. Дистилляционная

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Дистиллятор производительностью 40 л/час | не менее 1 |
| 2 | 185710 | Контейнер для хранения внутривенных/ирригационных растворов, многоразового использования | Емкость для хранения дистиллированной воды | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 4 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул лабораторный | не менее 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 1 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 4.5. Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования). | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122990 | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град. C | не менее 2 |
|  | 305950 | Камера морозильная |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 3 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж лабораторный | не менее 2 |
| 4 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул лабораторный | не менее 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | не менее 2 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/камера морозильная для хранения крови |  |  |
| 6 | 248680 | Камера для хранения предметных стекол | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 2 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место лаборанта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | не менее 1 |
| 2 | Стол лабораторный | не менее 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

#### 4.6. Холодильная камера

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж лабораторный | не менее 1 |
| 2 | 248680 | Камера для хранения предметных стекол | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 1 |

#### 4.7. Кладовые

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 181470 | Шкаф вытяжной | Вытяжной шкаф | 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Сейф или металлический шкаф | 1 |
|  | 335210 | Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов |  |  |
| 4 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж лабораторный | не менее 2 |
| 5 | 248680 | Камера для хранения предметных стекол | Шкаф для хранения химических реактивов | не менее 2 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для хранения лабораторной посуды | не менее 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |

### 5. Автоклавная

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 145420 | Стерилизатор паровой для жидкостей | Автоклав вертикальный 50 л | 1 |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 3 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул лабораторный | не менее 2 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 6. Моечная

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования | Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды | 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 3 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул лабораторный | не менее 2 |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф для лабораторной посуды | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сухожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды | 1 |
|  | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный | не менее 2 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 7. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики

#### 7.1. Кабинет ультразвуковой диагностики

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный) | 1 |
| 2 | 234270 | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный (при проведении неонатальных исследований) | 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 7 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 4 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

#### 7.2. Рентгенологический кабинет

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113830 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Цифровой (аналоговый) рентгеновский аппарат | 1 |
|  | 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 113950 | Система маммографическая рентгеновская портативная, цифровая |  |  |
|  | 173260 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 173270 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 191110 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая |  |  |
|  | 191190 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 208920 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113830 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Аппарат рентгеновский цифровой передвижной (палатный) | не менее 1 |
|  | 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 173260 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 173270 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 (на каждый аппарат) |
|  | 348970 | Термопринтер |  |  |
| 6 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения аналоговых копий изображений | 1 |
| 7 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 8 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 9 | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) | 1 |
| 10 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 11 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) | 1 |
| 12 | 240300 | Система информационная для радиологии | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров) | 1 на каждый рентген аппарат |
|  | 130100 | Очки для защиты от радиации |  |  |
|  | 130190 | Фартук для защиты от излучения |  |  |
|  | 130290 | Нагрудник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130400 | Воротник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130410 | Шапочка для защиты от излучения |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп | 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
|  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронные носители | 1 |
| 4 | Сигнал "Не входить" | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

#### 7.3. Кабинет компьютерной томографии

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 113830 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, аналоговая | Аппарат рентгеновский цифровой передвижной (палатный) | не менее 1 |
|  | 113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая |  |  |
|  | 173260 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, аналоговая |  |  |
|  | 173270 | Система рентгеновская диагностическая переносная общего назначения, цифровая |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 135190 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 1 |
|  | 282030 | Система рентгеновской компьютерной томографии с ограниченным полем обзора |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 | 157280 | Подушка вакуумная для позиционирования пациента | Набор приемных катушек и устройств позиционирования для выполнения исследований головы, шеи, спины, органов живота и таза, специализированные катушки для обследования новорожденных | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 (на каждый аппарат) |
|  | 348970 | Термопринтер |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Система мониторинга витальных функций для пациентов любого возраста | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 8 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения аналоговых копий изображений | 1 |
| 9 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 10 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 11 | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) | 1 |
| 12 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитная дверь | 1 |
| 13 | 130280 | Дверь защитная радиационная | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) | 1 |
| 14 | 240300 | Система информационная для радиологии | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130080 | Барьер для защиты от излучения, стационарный | Комплект дополнительных принадлежностей (защитные средства и приспособления для пациентов и персонала, устройство переговорное, негатоскоп, комплект нумераторов и маркеров) | 1 на каждый рентген аппарат |
|  | 130100 | Очки для защиты от радиации |  |  |
|  | 130190 | Фартук для защиты от излучения |  |  |
|  | 130290 | Нагрудник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130400 | Воротник для защиты от излучения |  |  |
|  | 130410 | Шапочка для защиты от излучения |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта, оснащенное персональным компьютером с выходом в Информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронные носители | 1 |
| 4 | Сигнал "Не входить" | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

#### 7.4. Кабинет магнитно-резонансной томографии

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 141750 | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от сети, передвижная | Автоматический шприц - инжектор | 1 (на каждый томограф) |
|  | 141760 | Система инъекции контрастного вещества для магнитно-резонансной томографии, с питанием от батареи |  |  |
| 2 (необходим о наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 | 135160 | Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом | Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, с напряженностью магнитного поля от 1,5T включительно с набором программного обеспечения для выполнения исследований новорожденным детям | 1 |
| 4 | 157280 | Подушка вакуумная для позиционирования пациента | Набор приемных катушек и устройств позиционирования для выполнения исследований головы, шеи, спины, органов живота и таза, специализированные катушки для обследования новорожденных | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | Устройство для печати цифровых рентгеновских изображений | 1 (на каждый аппарат) |
|  | 348970 | Термопринтер |  |  |
| 7 | 325580 | Система мониторинга физиологических параметров пациента для магнитно-резонансной томографии (МРТ) | Система мониторинга витальных функций для пациентов любого возраста МР-совместимая | 1 (при наличии МРТ) |
| 8 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения аналоговых копий изображений | 1 |
| 9 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 |
| 10 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 11 | 240300 | Система информационная для радиологии | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Устройство записи цифровых рентгеновских изображений на электронные носители | 1 |
| 4 | Сигнал "Не входить" | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

### 8. Организационно-методический отдел

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | не менее 2 |
| 2 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 2 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 9. Симуляционно-тренинговый центр

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 2 | 288800 | Система очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки | Аппарат высокочастотной осцилляторной вентиляции легких для детей | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных детей | 1 |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
|  | 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования | Аппарат неинвазивной вентиляции легких для детей | 1 |
|  | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых |  |  |
|  | 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Инкубатор интенсивной терапии с весами | 1 |
|  | 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Инкубатор, трансформируемый в открытую реанимационную систему | 1 |
|  | 157920 | Инкубатор для новорожденных закрытого типа |  |  |
| 7 | 241290 | Монитор содержания диоксида углерода (капнограф) | Капнограф | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Набор для первичной реанимации с ларингоскопами | 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 9 | 229860 | Насос шприцевой прикроватный | Насос шприцевой | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | Система открытая реанимационная с пульсоксиметрией, аспиратором, весами | 1 |
|  | 233190 | Стол для реанимации новорожденных |  |  |
|  | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | Стол для родовых залов | 1 |
|  | 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Имитатор-манекен, компьютеризированный недоношенного ребенка | 1 |
| 2 | Имитатор новорожденного ребенка интерактивный компьютерный | 1 |
| 3 | Имитатор рождения ребенка | 1 |
| 4 | Имитатор стояния головки ребенка во время родов | 1 |
| 5 | Компьютерный робот - симулятор ребенка | 1 |
| 6 | Манекен женщины мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью использования оборудования реанимации и проведения гинекологических обследований | 1 |
| 7 | Манекен недоношенного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей | 1 |
| 8 | Манекен новорожденного для отработки периферического и центрального внутривенного доступа | 1 |
| 9 | Манекен новорожденного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей | 1 |
| 10 | Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции | 1 |
| 11 | Модель анатомическая "Женский таз и тазовое дно" | 1 |
| 12 | Модель анатомическая процесса родов | 1 |
| 13 | Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения интубации | 1 |
| 14 | Модуль дополненной виртуальной реальности к симуляторам | 3 |
| 15 | Монитор слежения за пациентом | 1 |
| 16 | Симулятор виртуальный для обработки практических навыков лапароскопической хирургии и гинекологии | 1 |
| 17 | Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой | 1 |
| 18 | Симулятор оперативных вмешательств на матке | 1 |
| 19 | Симулятор респираторной терапии реалистичный | 1 |
| 20 | Симулятор УЗИ-диагностики в акушерстве-гинекологии, неонатологии, экстренных состояний с данными реальных пациентов | 1 |
| 21 | Система видеомониторинга и записи процесса обучения мультимедийная | 1 |
| 22 | Система менеджмента симуляционного центра (фиксация, воспроизведение, анализ, считывание и мониторинг данных) | 1 |
| 23 | Система симуляции родов компьютерная беспроводная | 1 |
| 24 | Тренажер для лапароскопии, с пульсирующей перфузией органов (комплект с электропитанием) | 1 |
| 25 | Тренажер для отработки базовых диагностических и хирургических процедур в гинекологии | 1 |
| 26 | Тренажер обследования шейки матки | 1 |
| 27 | Тренажер реанимации взрослого человека | 1 |
| 28 | Учебный набор для отработки навыков первичной реанимации новорожденного с экстремально низкой массой тела с видео ларингоскопом и датчиком | 2 |
| 29 | Фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции с дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора | 1 |
| 30 | Фантом-симулятор люмбальной пункции | 1 |
| 31 | Имитатор гинекологический | 1 |
| 32 | Комплект фантомов для влагалищного исследования | 1 |
| 33 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 10. Отдел информационных технологий

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для телемедицинских консультаций | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | не менее 1 |
| 3 | Программное обеспечение для электронного документооборота | 1 |
| 4 | Серверы | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 11. Централизованное стерилизационное отделение

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 181260 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | не менее 1 |
|  | 216400 | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |  |  |
|  | 237600 | Индикатор биологический для контроля стерилизации |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | по числу помещений |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 183540 | Фильтр для механической очистки воды | Оборудование для очистки и обеззараживания воды | не менее 1 |
|  | 234610 | Фильтр для очистки воды бактериальный, стерилизуемый |  |  |
|  | 324690 | Фильтр для очистки воды от бактерий Legionella, стерильный |  |  |
| 6 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124120 | Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | не менее 1 |
|  | 144370 | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |  |  |
|  | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования |  |  |
|  | 247990 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |  |  |
|  | 271600 | Установка моющая/дезинфицирующая для эндоскопов |  |  |
|  | 279050 | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью |  |  |
|  | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная |  |  |
|  | 331480 | Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |  |  |
| 8 | 342080 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |
| 9 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж из нержавеющей стали для временного хранения медицинских изделий | не менее 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор | не менее 1 |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
| 11 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол инструментальный из нержавеющей стали | не менее 2 |
| 12 | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Тележка для транспортировки медицинских изделий | не менее 2 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сушильный | 1 |
|  | 229750 | Стеллаж для сушки, неспециализированный |  |  |
|  | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения |  |  |
|  | 283470 | Устройство сушильное для дыхательного контура, закрытого типа |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | не менее 1 |
| 2 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |

### 12. Административно-хозяйственное подразделение

со вспомогательными службами

#### 12.1. Пищеблок

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 2 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для суточного запаса | не менее 1 |
| 3 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения кухонной посуды | не менее 1 |
| 4 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул | по числу коек |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-х гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды | не менее 1 |
| 2 | Аппарат для варки яиц, сосисок | не менее 1 |
| 3 | Ванна для мытья овощей | не менее 1 |
| 4 | Ванна для мяса | не менее 1 |
| 5 | Ванна для птицы | не менее 1 |
| 6 | Ванна для рыбы | не менее 1 |
| 7 | Ведро | не менее 1 |
| 8 | Веселка | не менее 1 |
| 9 | Весы | не менее 1 |
| 10 | Жарочный шкаф | не менее 1 |
| 11 | Кастрюля алюминиевая 10 литров | не менее 1 |
| 12 | Картофелеочистительная машина | не менее 1 |
| 13 | Котел наплитный 50 литров | не менее 1 |
| 14 | Машина протирочно-резательная | не менее 1 |
| 15 | Мясорубка | не менее 1 |
| 16 | Противень | не менее 1 |
| 17 | Раздаточный стол | не менее 1 |
| 18 | Разделочная доска | не менее 1 |
| 19 | Разделочный стол | не менее 1 |
| 20 | Сито | не менее 1 |
| 21 | Сковорода | не менее 1 |
| 22 | Стол обеденный | по числу коек |
| 23 | Тележка | не менее 1 |
| 24 | Холодильник | не менее 1 |
| 25 | Холодильник для суточного запаса | не менее 1 |
| 26 | Цедилка | не менее 1 |
| 27 | Чайник | не менее 1 |
| 28 | Шкаф для хранения кухонной посуды | не менее 1 |
| 29 | Шумовка | не менее 1 |
| 30 | Электрическая плита 3-х конфорочные | не менее 1 |
| 31 | Электрический котел 100-литров | не менее 1 |
| 32 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |

#### 12.2. Прачечная

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барабан сушильный | не менее 1 |
| 2 | Каток гладильный | не менее 1 |
| 3 | Машина стирально-отжимная | не менее 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |

#### 12.3. Дезинфекционное отделение

##### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная | Камера паровая или газовая | не менее 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тележка для транспортировки | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 4 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж | не менее 1 |

#### 12.4. Гараж

##### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль скорой медицинской помощи класса "C" (для перевозки новорожденных) | не менее 1 |
| 2 | Автомобиль скорой медицинской помощи класса "C" (для перевозки взрослых) | не менее 1 |
| 3 | Санитарный специальный автомобиль | не менее 1 |
| 4 | Служебный автомобиль | не менее 1 |

## Приложение № 21

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

1. Центр охраны материнства и детства (далее - Центр) является самостоятельной медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерскому делу, и (или) акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), и (или) акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), и (или) акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), неонатологии, педиатрии и детской хирургии (далее - медицинская организация), и создается для оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, а также женщинам и несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями в целях сохранения и восстановления репродуктивной функции.

2. Центр возглавляет главный врач Центра.

3. На должность главного врача Центра назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. Структура и штатная численность Центра устанавливаются руководителем Центра исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов центра охраны материнства и детства, предусмотренных приложением N 19 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок), приложением N 11 к Порядку оказания педиатрической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 366н , приложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 562н .

6. Центр оснащается оборудованием в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными приложением N 20 к Порядку, приложением N 12 к Порядку оказания педиатрической помощи, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 366н, приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. N 562н.

7. В Центре рекомендуется предусматривать:

7.1. Перинатальный центр;

7.2. Педиатрический стационар:

педиатрическое отделение;

детское хирургическое отделение;

7.3. Централизованное стерилизационное отделение;

7.4. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

администрация;

пищеблок;

бухгалтерия;

отдел кадров;

отдел снабжения;

аптека;

техническая служба.

8. Основными функциями Центра являются:

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, детям, в том числе новорожденным, женщинам и несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями;

оказание высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

оказание консультативной помощи, в том числе путем проведения консультаций с применением телемедицинских технологий, при возникновении критических или других ситуаций, требующих получения консультации медицинских работников Центра, при оказании медицинской помощи по профилям "акушерство, и гинекология", "анестезиология и реаниматология", "неонатология", "педиатрия";

осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение анестезиологических, реанимационных мероприятий;

обеспечение организации медицинской реабилитации детям;

направление на медико-социальную экспертизу детей, беременных, родильниц и женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

организация, и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

проведение анализа причин заболеваний у детей, акушерских и соматических осложнений у беременных, рожениц, родильниц, женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями;

проведение организационно-методической работы по мониторингу и анализу материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, разработка предложений по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства субъекта Российской Федерации;

организация обеспечения питанием детей, беременных, рожениц, родильниц, женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями в период пребывания в Центре;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ;

осуществление новорожденным первой вакцинации против гепатита B и вакцинации против туберкулеза, проведение новорожденным аудиологического, пульсоксиметрического, неонатального и расширенного неонатального скринингах;

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями (в том числе кожно-венерологическим, онкологическим, психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами) по вопросам проведения медицинского обследования и лечения беременных, рожениц, родильниц, женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями, а также с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, и территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

оказание услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным, в соответствии с Порядком оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 2020 г. N 69н/95н .

9. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

## Приложение № 22

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРГЕНТНОГО РОДИЛЬНОГО ЗАЛА

1. Ургентный родильный зал является структурным подразделением гинекологического отделения медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) и анестезиологии и реаниматологии (далее - медицинская организация), и создается для оказания специализированной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, а также новорожденным в экстренной или неотложной форме в стационарных условиях в малочисленных населенных пунктах с числом родов менее 100 в год при невозможности обеспечить их своевременную медицинскую эвакуацию в организации родовспоможения (акушерские стационары) второй, третьей А и третьей Б групп (уровней).

2. Руководство ургентным родильным залом осуществляет руководитель гинекологического отделения, в структуре которого создан ургентный родильный зал.

3. Медицинская помощь в ургентном родильном зале оказывается медицинскими работниками гинекологического отделения, в структуре которого создан ургентный родильный зал, а также специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации педиатрическими, или выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи, или авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи.

4. Руководителем медицинской организации, в структуре гинекологического отделения которой создан ургентный родильный зал, определяется порядок обеспечения работы ургентного родильного зала, в том числе график дежурства на дому врача-акушера-гинеколога и при необходимости медицинского работника со средним профессиональным образованием.

5. Ургентный родильный зал оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 23 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом.

6. В ургентном родильном зале предусматриваются койки для беременных и рожениц.

7. При необходимости по решению руководителя медицинской организации, в структуре гинекологического отделения которой создан ургентный родильный зал, организуется палата совместного пребывания матери и ребенка.

8. Основными функциями ургентного родильного зала являются:

оказание специализированной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в экстренной и неотложной форме в стационарных условиях;

осуществление взаимодействия с организациями родовспоможения (акушерскими стационарами) второй, третьей А и третьей Б групп (уровней), акушерским дистанционным консультативным центром и неонатологическим дистанционным консультативным центром (далее соответственно - АДКЦ и НДКЦ), медицинской организацией, оказывающей первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, в которой осуществляется наблюдение за течением беременности, детской поликлиникой, кабинетом психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и (или) центром медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, станцией скорой медицинской помощи, отделением скорой медицинской помощи, центром медицины катастроф, а также с другими медицинскими организациями (в том числе противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, центром профилактики и борьбы со СПИД);

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

организация обеспечения питанием беременных, рожениц, родильниц и новорожденных в период пребывания в ургентном родильном зале;

обеспечение проведения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в период беременности, родов, послеродовой период и в период новорожденности;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ;

проведение разъяснительной работы с населением о работе ургентного родильного зала.

9. Ургентный родильный зал обеспечивается запасом медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов для медицинского применения, который пополняется по мере необходимости, для оказания специализированной медицинской помощи в неотложной и экстренной форме, в том числе при кровотечении, преэклампсии, преждевременных родах.

10. При поступлении беременной, роженицы, родильницы в ургентный родильный зал осуществляется информирование АДКЦ и НДКЦ с целью определения дальнейшей тактики и маршрутизации беременной, родильницы и новорожденного.

11. Организация медицинской эвакуации беременной, роженицы или родильницы осуществляется специалистами АДКЦ. Организация медицинской эвакуации новорожденного осуществляется специалистами НДКЦ.

## Приложение № 23

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ УРГЕНТНОГО РОДИЛЬНОГО ЗАЛА

### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | Кровать функциональная для приема родов | не менее 1 |
|  | 174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для осмотра родовых путей | не менее 1 |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 3 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | не менее 1 |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | не менее 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный (инфузомат) | не менее 1 |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 250350 | Амниотом, одноразового использования | Амниотом | не менее 1 |
|  | 250450 | Амниотом, многоразового использования |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 262070 | Набор для наложения швов, содержащий лекарственные средства | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | не менее 1 |
|  | 262090 | Набор для наложения швов, не содержащий лекарственные средства |  |  |
| 9 | 166040 | Щипцы акушерские, многоразового использования | Акушерские щипцы | не менее 1 |
| 10 | 122260 | Система вакуум-экстрации плода, пневматическая | Система для вакуум-экстракции плода | не менее 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131340 | Катетер баллонный гемостатический внутриматочный | Аппарат для маточной баллонной тампонады | не менее 1 |
|  | 329240 | Катетер аспирационный гемостатический внутриматочный |  |  |
| 12 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Фетальный монитор | не менее 1 |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | не менее 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | не менее 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | не менее 1 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентген-прозрачной декой |  |  |
| 18 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 19 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | не менее 1 |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 1 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | не менее 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233240 | Устройство для обогрева младенца/новорожденного | Устройство для обогрева младенца/новорожденного | не менее 1 |
|  | 233260 | Устройство для обогрева младенца/участков тела взрослого |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 162580 | Система аспирационная для очищения дыхательных путей для экстренной помощи, электрическая | Электроотсос (вакуумный отсос) для новорожденных | не менее 1 |
|  | 182530 | Система аспирационная для хирургии |  |  |
|  | 256700 | Система аспирационная низкого давления |  |  |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
|  | 358700 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная |  |  |
| 26 | 271350 | Набор для сердечно-легочной реанимации, многоразового использования | Набор реанимационный неонатальный для оказания реанимационной помощи, включающий ларингоскоп со сменными прямыми клинками для новорожденных тип Миллер N 00, 0, 1, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких (с манометром и клапаном ПДКВ) для новорожденных с набором мягких масок разных размеров (000, 00, 0, 1), эндотрахеальные трубки для новорожденных (N 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (N 5, 6, 8), катетеры аспирационный отсасывающий с вакуум-контролем (N 6, 8) | не менее 1 |
| 27 | 233210 | Весы для младенцев, электронные | Весы для новорожденных (электронные) | не менее 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха/кислорода | не менее 1 |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |
| 29 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела | не менее 1 |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока (I, II, III) | не менее 1 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный | Монитор анестезиологический | 1 |
|  | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии |  |  |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 279970 | Набор для оказания первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении | 1 |
| 3 | Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках | по числу холодильников |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, о оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 1 |

## Приложение № 24

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДИЛЬНОГО ДОМА

(РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Отделение анестезиологии-реанимации перинатального центра и родильного дома (родильного отделения) (далее - Отделение) является структурным подразделением перинатального центра или родильного дома, являющегося самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по анестезиологии и реаниматологии (далее - медицинская организация), либо родильного отделения, являющегося структурным подразделением медицинской организации, и создается для осуществления комплекса мероприятий по проведению анестезиологического пособия, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии беременным, роженицам, родильницам и женщинам с гинекологическими заболеваниями при нарушении функций жизненно важных органов и систем до стабилизации их функций, поступающим из структурных подразделений организаций родовспоможения (акушерских стационаров) и других медицинских организаций, в том числе доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи.

2. Отделение возглавляет заведующий Отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение.

3. На должность заведующего Отделением - врача-анестезиолога-реаниматолога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Анестезиология-реаниматология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должность врача-анестезиолога-реаниматолога Отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Анестезиология-реаниматология", а также требованиям профессионального стандарта "Врач - анестезиолог-реаниматолог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 г. N 554н .

5. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием Отделения назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

6. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, коечной мощности Отделения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов родильного дома (родильного отделения) или перинатального центра, предусмотренных приложениями N 16 и N 19 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

7. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными приложениями N 17 и N 20 к Порядку.

8. В Отделении, созданном в структуре родильного дома (родильного отделения) или перинатального центра, располагающего 130 и более койками для оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", предусматривается не менее 6 коек.

9. В Отделении рекомендуется предусматривать:

экспресс-лабораторию, в том числе круглосуточную;

кабинет заведующего Отделением - врача-анестезиолога-реаниматолога;

кабинет с рабочими местами врачей;

процедурный кабинет;

кабинет старшей медицинской сестры (старшего медицинского брата);

помещение для проведения анестезиологического пособия;

палаты реанимации и интенсивной терапии;

помещение для проведения анестезиологических и реанимационных мероприятий;

комнату отдыха медицинских работников;

помещение для хранения лекарственных средств и расходных материалов;

помещение для набора и смешивания инфузионных средств и лекарственных препаратов для медицинского применения;

помещение для дезинфекции оборудования;

помещение для предстерилизационной обработки медицинских изделий;

помещение для хранения медицинского оборудования;

помещение для хранения чистого белья;

помещение для сбора грязного белья;

помещение для предметов уборки и хранения дезинфицирующих средств;

помещение сестры-хозяйки;

санузлы и душевые для медицинских работников;

гардеробную для медицинских работников с санпропускником.

10. Основными функциями Отделения являются:

осуществление комплекса мероприятий по проведению анестезиологического пособия, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии беременным, роженицам, родильницам и женщинам с гинекологическими заболеваниями при нарушении функций жизненно важных органов и систем до стабилизации их функций, поступающим из структурных подразделений организаций родовспоможения (акушерских стационаров) и других медицинских организаций, в том числе доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи;

осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению анестезии при операциях, родах, диагностических и лечебных процедурах;

установление медицинских показаний для направления в Отделение пациентов из других структурных подразделений медицинской организации;

оказание консультативной помощи медицинским работникам медицинских организаций по вопросам проведения анестезиологических и реанимационных мероприятий;

проведение занятий и практических конференций с медицинскими работниками медицинских организаций по основам проведения анестезиологических и реанимационных мероприятий у беременных, рожениц и родильниц;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ, в части осуществления мероприятий по проведению анестезиологического пособия, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии беременным, роженицам и родильницам.

## Приложение № 25

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА

1. Акушерский дистанционный консультативный центр (далее - АДКЦ) является структурным подразделением перинатального центра или родильного дома, являющегося самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую в том числе работы (услуги) по анестезиологии и реаниматологии (далее - медицинская организация), являющейся организацией родовспоможения (акушерским стационаром) второй, третьей А или третьей Б группы (уровня), либо родильного отделения медицинской организации, являющейся организацией родовспоможения (акушерским стационаром) второй, третьей А или третьей Б группы (уровня), и создается для проведения в круглосуточном режиме консультаций при оказании медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, обеспечения координации деятельности медицинских организаций субъекта Российской Федерации при оказании медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, женщинам и несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями, участия в консилиумах врачей при оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной форме беременным, роженицам, родильницам, женщинам и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями.

2. В субъекте Российской Федерации создается не менее одного АДКЦ.

3. АДКЦ возглавляет заведующий АДКЦ - врач-акушер-гинеколог или врач-анестезиолог-реаниматолог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создан АДКЦ.

4. На должность заведующего АДКЦ - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

На должность заведующего АДКЦ - врача-анестезиолога-реаниматолога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Анестезиология-реаниматология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н.

5. На должность врача-акушера-гинеколога АДКЦ назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Врач - акушер-гинеколог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. N 262н .

На должность врача-анестезиолога-реаниматолога АДКЦ назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Анестезиология-реаниматология", а также требованиям профессионального стандарта "Врач - анестезиолог-реаниматолог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 г. N 554н .

6. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием АДКЦ назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

7. Структура и штатная численность АДКЦ устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой создан АДКЦ, с учетом рекомендуемых штатных нормативов акушерского дистанционно-консультативного центра, предусмотренных приложением N 26 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

В структуре АКДЦ могут быть созданы выездные экстренные консультативные бригады.

8. АДКЦ оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 27 к Порядку.

9. Основными функциями АДКЦ являются:

организация, проведение и техническое сопровождение в круглосуточном режиме консультаций (консилиумов врачей) с применением телемедицинских технологий;

участие в консилиумах врачей при оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной форме беременным, роженицам, родильницам, женщинам и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями;

организация передачи и получения информации (результатов лабораторных и инструментальных исследований и данных, отражающих состояние жизненно важных функций организма человека) для проведения консультаций (консилиумов врачей) с применением телемедицинских технологий;

мониторинг состояния здоровья пациентов, в отношении которых проводились консультации (консилиумы врачей) с применением телемедицинских технологий, с оценкой реализации рекомендаций консультантов (решений консилиумов врачей);

организация мониторинга течения беременности и формирование "групп риска" по возникновению осложнений в период беременности, родов и в послеродовой период;

организация мониторинга состояния беременных, рожениц и родильниц с заболеваниями, синдромами и симптомами, требующими проведения реанимационных мероприятий и (или) интенсивной терапии в период беременности, родов и в течение 42 дней после ее окончания (далее - критические акушерские состояния), в медицинских организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации;

мониторинг состояния здоровья беременных, рожениц, родильниц, женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями и незамедлительная организация при осложнении течения беременности, родов или послеродового периода, гинекологического заболевания консультации (консилиума врачей) с применением телемедицинских технологий с целью оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности направления в специализированное отделение медицинской организации либо медицинской эвакуации;

выявление и мониторинг в медицинских организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, беременных, рожениц, родильниц, госпитализированных с медицинскими показаниями, не соответствующими группе (уровню) организации родовспоможения (акушерского стационара);

обеспечение соблюдения и своевременности осуществления медицинской эвакуации беременных, рожениц, родильниц с угрожающими жизни заболеваниями или клиническими ситуациями, осложнившими течение беременности, родов и послеродового периода;

принятие решения об оказании медицинской помощи беременной, роженице, родильнице выездной экстренной консультативной бригадой;

организация оказания медицинской помощи и осуществления медицинской эвакуации беременных, рожениц, родильниц с высокой степенью риска материнской смертности, нуждающихся в медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, включая критические акушерские состояния, с привлечением выездной экстренной консультативной бригады;

осуществление взаимодействия с неонатологическим дистанционным консультативным центром;

обеспечение оперативной информацией (о количестве беременных, рожениц, родильниц с тяжелыми заболеваниями и состояниями, характере и степени тяжести выявленных осложнений течения беременности и осложнений соматических заболеваний, результатах лечебно-диагностических мероприятий) исполнительных органов субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

ведение медицинской документации, и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ;

передача информации о случаях критических акушерских состояний в национальный медицинский исследовательский центр по профилю основного заболевания и проведение совместно со специалистами национального медицинского исследовательского центра по профилю основного заболевания мониторинга случаев критических акушерских состояний в субъекте Российской Федерации.

10. В медицинской организации, в структуре которой создан АДКЦ, обеспечивается взаимозаменяемость медицинских работников АДКЦ и медицинских работников других структурных подразделений.

11. При отсутствии запросов на проведение консультаций (консилиума врачей) и вне времени проведения консультаций (консилиумов врачей) медицинские работники АДКЦ могут привлекаться для работы в других структурных подразделениях медицинской организации, в структуре которой создан АДКЦ.

12. АДКЦ работает в круглосуточном режиме.

## Приложение № 26

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

АКУШЕРСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий акушерским дистанционным консультативным центром - врач-акушер-гинеколог или врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 должность |
| 2 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 3 | Врач-акушер-гинеколог | 4,75 должности |
| 4 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 4,75 должности |
| 5 | Медицинская сестра - анестезист (медицинский брат - анестезист), или фельдшер, или акушер (акушерка) | 4,75 должности |

## Приложение № 27

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ АКУШЕРСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА

### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций, включающий камеру, а также устройства для записи и воспроизведения звука | не менее 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу штатных должностей |
| 3 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры-анестезиста (медицинского брата-анестезиста), фельдшера или акушера (акушерки), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу штатных должностей |

## Приложение № 28

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ

1. Центр охраны здоровья семьи и репродукции (далее - Центр) является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), урологии, акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) при выполнении искусственных прерываний беременности (далее - медицинская организация), и создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам, в том числе в период беременности, в послеродовой период, при заболеваниях репродуктивной системы при подготовке к рождению ребенка, в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе с использованием комплексов передвижных медицинских.

2. Центр, являющийся самостоятельной медицинской организацией, возглавляет главный врач Центра.

Центр, являющийся структурным подразделением медицинской организации, возглавляет заведующий Центром - врач-акушер-гинеколог.

3. На должность главного врача Центра назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

На должность заведующего Центром - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. Структура и штатная численность Центра устанавливаются главным врачом Центра или руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Центр, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов центров охраны здоровья семьи и репродукции, предусмотренных приложением N 29 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок), приложением N 2 к Порядку использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниям и ограничениям к их применению, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 803н (далее - Порядок N 803н) , а также рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований.

6. Центр оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку, приложением N 3 к Порядку N 803н, а также в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований.

7. В Центре рекомендуется предусматривать:

женскую консультацию, включающую:

кабинеты врача-акушера-гинеколога;

кабинет функциональной диагностики (кардиотокографии плода);

кабинет ультразвуковой диагностики;

кабинет доврачебного приема (смотровой кабинет);

кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам;

процедурный кабинет;

кабинет старшего акушера (старшей акушерки) с помещением для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения;

манипуляционную;

стерилизационную (при отсутствии в медицинской организации централизованного стерилизационного отделения);

дневной стационар;

малую операционную;

кабинеты врача-акушера-гинеколога специализированного приема (невынашивания беременности, гинекологической эндокринологии, патологии шейки матки, сохранения и восстановления репродуктивной функции);

центр медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

кабинет врача-терапевта;

кабинет врача-уролога;

кабинет врача-эндокринолога;

кабинет врача-генетика;

8. В Центре дополнительно могут предусматриваться:

кабинет врача-дерматовенеролога;

кабинет врача-сексолога;

кабинет врача-психотерапевта или психолога (медицинского психолога);

клинико-диагностическая лаборатория (при отсутствии в медицинской организации клинико-диагностической лаборатории);

микробиологическая лаборатория (при отсутствии в медицинской организации микробиологической лаборатории);

молекулярно-генетическая лаборатория (при отсутствии в медицинской организации молекулярно-генетической лаборатории);

цитогенетическая лаборатория (при отсутствии в медицинской организации цитогенетической лаборатории);

центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий.

9. Основными функциями Центра являются:

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам, в том числе в период беременности, в послеродовой период, при заболеваниях репродуктивной системы, при подготовке к рождению ребенка;

диспансерное наблюдение пациентов, страдающих хроническими заболеваниями репродуктивной системы;

организация и проведение второго этапа диспансеризации женщин и мужчин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья;

установление медицинских показаний у пациентов с целью направления их на санаторно-курортное лечение;

выполнение малоинвазивных операций с целью восстановления репродуктивной функции (эндоскопические методы, вспомогательные репродуктивные технологии и другое);

установление медицинских показаний и направление пациентов в медицинские организации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

обследование пациентов перед применением вспомогательных репродуктивных технологий;

осуществление взаимодействия с органами социальной защиты населения, органами службы занятости, социально-ориентированными некоммерческими организациями, традиционными религиозными конфессиями, кризисными центрами помощи женщинам, социальными приютами, социальными гостиницами и другими организациями социального обслуживания при проведении психологического консультирования беременных, оказавшихся в ситуации репродуктивного выбора и трудной жизненной ситуации, при оказании медицинской помощи и услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, в связи с гинекологическими заболеваниями;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения среди женского и мужского населения репродуктивного возраста по вопросам ведения здорового образа жизни, формирования позитивного отношения к материнству, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности, профилактики врожденной и наследственной патологии у будущего ребенка, профилактики искусственного прерывания беременности, а также инфекций, передающихся преимущественно половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, школ репродуктивного здоровья, по вопросам здорового питания в период подготовки к беременности, беременности и в послеродовой период, в том числе по вопросам грудного вскармливания;

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, станцией скорой медицинской помощи, отделением скорой медицинской помощи, а также с другими медицинскими организациями (в том числе противотуберкулезным, кожно-венерологическим, психоневрологическим, наркологическим, онкологическим диспансерами, центрами профилактики и борьбы со СПИД), территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

обеспечение проведения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ;

разработка предложений по улучшению качества первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с нарушениями репродуктивной функции.

10. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных организаций среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

## Приложение № 29

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ЦЕНТРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный врач центра или заведующий центром - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Заместитель главного врача центра по медицинской части | 1 должность |
| 3 | Заместитель главного врача центра по клинико-экспертной работе | 1 должность |
| 4 | Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 5 | Врач-терапевт | не менее 1 должности |
| 6 | Врач-уролог | не менее 1 должности |
| 7 | Врач-дерматовенеролог (при наличии кабинета врача-дерматовенеролога) | не менее 1 должности |
| 8 | Врач-эндокринолог | не менее 1 должности |
| 9 | Врач-сексолог (при наличии кабинета врача-сексолога) | не менее 1 должности |
| 10 | Врач-генетик | не менее 1 должности |
| 11 | Врач-психотерапевт или психолог или медицинский психолог (при наличии кабинета врача-психотерапевта или психолога (медицинского психолога) | не менее 1 должности |
| 12 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 13 | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность на 1 должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием |
| 14 | Медицинский регистратор | 1 должность в смену |
| 15 | Медицинский статистик | 1 должность |
| 16 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену |

## Приложение № 30

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА (ОТДЕЛЕНИЯ) ОХРАНЫ

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

1. Центр охраны репродуктивного здоровья подростков (далее - Центр) является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), детской урологии-андрологии, педиатрии (далее - медицинская организация).

Отделение охраны репродуктивного здоровья подростков (далее - Отделение) является структурным подразделением медицинской организации.

2. Центр (Отделение) создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе с использованием мобильных медицинских бригад.

3. В субъекте Российской Федерации создается не менее одного Центра (Отделения).

4. Центр, являющийся самостоятельной медицинской организацией, возглавляет главный врач Центра.

Центр, являющийся структурным подразделением медицинской организации, и Отделение возглавляет заведующий Центром (Отделением) - врач-акушер-гинеколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создан (создано) Центр (Отделение).

5. На должность главного врача Центра назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием (далее - Квалификационные требования) по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье".

На должность заведующего Центром (Отделением) - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

6. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра (Отделения) назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальности "Лечебное дело", "Сестринское дело", а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

7. Структура и штатная численность Центра (Отделения) устанавливаются главным врачом Центра или руководителем медицинской организации, в структуре которой создан (создано) Центр (Отделение), исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов центра (отделения) охраны репродуктивного здоровья подростков, предусмотренных приложением N 31 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок), а также рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований.

8. Центр (Отделение) оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 32 к Порядку, а также в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядками оказания медицинской помощи и правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований.

9. В Центре (Отделении) предусматривается:

кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних;

кабинет ультразвуковой диагностики;

кабинет психологической и медицинской помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

процедурный кабинет;

кабинет старшей медицинской сестры (старшего медицинского брата) с помещением для хранения лекарственных средств для медицинского применения;

манипуляционную;

кабинет врача-детского уролога-андролога;

кабинет врача-педиатра;

физиотерапевтический кабинет;

дневной стационар.

10. В структуре Центра дополнительно рекомендуется предусматривать: стерилизационную;

кабинет врача-офтальмолога;

кабинет врача-стоматолога детского;

кабинет врача-детского эндокринолога;

кабинет врача-невролога;

кабинет врача-генетика;

кабинет врача-дерматовенеролога;

малую операционную;

клинико-диагностическую лабораторию.

11. Основными функциями Центра (Отделения) являются:

оказание медицинской и психологической помощи при гинекологических, урологических, андрологических, эндокринных заболеваниях, после лечения пороков развития, воспалительных, доброкачественных и предраковых заболеваний половых органов, после сексуального насилия и искусственного прерывания беременности, включая профилактику повторной беременности, направленной в том числе на сохранение репродуктивного здоровья;

оказание психологической и психотерапевтической помощи несовершеннолетним при наличии у них эмоциональных нарушений;

осуществление медицинской реабилитации несовершеннолетних, в том числе в целях сохранения репродуктивного здоровья;

подготовка предложений по совершенствованию медицинской помощи несовершеннолетним;

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями (в том числе медико-генетическими центрами (консультациями), кожно-венерологическим, онкологическим, психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами) (их структурными подразделениями), детскими реабилитационными центрами и санаториями по вопросам проведения медицинского обследования и лечения, диспансерного наблюдения несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями и патологией молочной железы, а также с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, и территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

осуществление взаимодействия с органами социальной защиты населения, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, в сфере молодежной политики и другими органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи, пропаганды ответственного репродуктивного поведения и медико-социальной реабилитации;

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения несовершеннолетних в том числе по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, профилактики инфекций, передающихся преимущественно половым путем (далее - ИППП), в том числе ВИЧ-инфекции, незапланированной беременности;

проведение диагностики и своевременное направление несовершеннолетних для обследования и лечения заболеваний молочных желез;

направление несовершеннолетних беременных в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и в послеродовом периоде;

персонифицированное консультирование несовершеннолетних по вопросам гигиены, физиологии и психологии полового развития, личной гигиены, иммунопрофилактики, профилактики рискового сексуального поведения и заражения ИППП, предупреждения искусственного прерывания беременности, формирования навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых взаимоотношений в семье (в том числе школы репродуктивного здоровья пациентов, круглые столы, тренинги, семинары с участием пациентов, дни здоровья);

наблюдение за подростками, использующими контрацептивы, своевременное консультирование сексуально активных несовершеннолетних для подбора метода контрацепции, с учетом возникновения побочных эффектов или осложнений на фоне или после использования контрацептивов;

обеспечение организации проведения информационных мероприятий, подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам полового развития, нормы и патологии, сохранения репродуктивного здоровья подростков и молодежи для медицинских работников, педагогических работников, социальных работников, несовершеннолетних и их законных представителей;

организация и проведение семинаров, конференций, тренингов, совещаний по актуальным вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья несовершеннолетних в целевых аудиториях (медицинские, социальные и педагогические работники, психологи, законные представители);

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

12. Центр, являющийся структурным подразделением медицинской организации, и Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой он (оно) создан (создано).

## Приложение № 31

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ЦЕНТРА (ОТДЕЛЕНИЯ) ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО

ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный врач центра или заведующий центром (отделением) - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог | 1,25 должность на 10000 детского населения (для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях); 1 должность на 10 коек дневного стационара |
| 3 | Врач - детский уролог-андролог | 1 должность на 20000 детского населения |
| 4 | Врач-педиатр | 1 должность на 50000 детского населения |
| 5 | Медицинский психолог (психолог) | 1 должность на 25000 детского населения |
| 6 | Врач - детский эндокринолог | 1 должность на 20000 детского населения (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 7 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 должность на 1 аппарат ультразвуковой диагностики в смену |
| 8 | Врач-невролог | 1 должность (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 9 | Врач-офтальмолог | 1 должность (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 10 | Врач-генетик | 1 должность (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 11 | Врач-стоматолог детский | 1 должность (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 12 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 должность (при наличии малой операционной) |
| 13 | Врач клинической лабораторной диагностики | не менее 1 должности (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 14 | Врач-физиотерапевт | 1 должность на 15 должностей врачей-специалистов |
| 15 | Врач-статистик | 1 должность |
| 16 | Врач-дерматовенеролог | 1 должность (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 17 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) или старший акушер (старшая акушерка) | 1 должность |
| 18 | Медицинская сестра (медицинский брат) | не менее 1 должности |
| 19 | Акушер (акушерка) | 1 должность на 1 должность врача-акушера-гинеколога |
| 20 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | не менее 1 должности |
| 21 | Медицинская сестра (медицинский брат) кабинета ультразвуковой диагностики | 1 должность на 1 должность врача ультразвуковой диагностики |
| 22 | Медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист) | 1 должность 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога (при наличии дневного стационара) |
| 23 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | не менее 1 должности (при наличии малой операционной) |
| 24 | Медицинская сестра стерилизационной (медицинский брат стерилизационной) | 1 должность (для центра охраны репродуктивного здоровья подростков) |
| 25 | Медицинский статистик | 1 должность |
| 26 | Медицинский регистратор | 1 должность на 5 должностей врачей-специалистов |
| 27 | Специалист по социальной работе или социальный работник | 1 должность |
| 28 | Юрисконсульт | 1 должность |
| 29 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 30 | Санитар (санитарка) | 1 должность |

## Приложение № 32

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА (ОТДЕЛЕНИЯ) ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО

ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

### 1. Кабинет ультразвуковой диагностики

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный) | 1 |
| 2 | 234270 | Видеопринтер | Видеопринтер | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 1 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 6 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача ультразвуковой диагностики, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Принтер | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

### 2. Процедурный кабинет

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |  |  |
|  | 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 6 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Кресло для забора крови | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель, ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 11 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/камера морозильная для крови |  |  |
| 14 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 16 | 108730 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок | 2 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Принтер | 1 |
| 3 | Гигрометр | 1 |
| 4 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, о оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 3. Физиотерапевтический кабинет

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 | 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | Аппарат для низкочастотный магнитотерапии | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 125510 | Система ультразвуковая терапевтическая для гинекологии, передвижная | Аппарат для ультразвуковой терапии | 1 |
|  | 191320 | Система ультразвуковая терапевтическая для онкологии/гинекологии |  |  |
| 4 | 181480 | Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции | Аппарат для электротерапии и электрофореза (гальванический и все импульсные токи) - комбайн физиотерапевтический | 1 |
| 5 | 326010 | Система мультимодальной физиотерапии | Аппарат магнитолазерный терапевтический переносной | 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Манипуляционный стол для хранения электродов | 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 9 | 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 2 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 13 | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Тумбочка для физиоаппаратов | 2 |
| 14 | 184200 | Ширма медицинская прикроватная | Ширма | 1 |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский для медикаментов и физиотерапевтических прикладов | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-физиотерапевта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Принтер | 2 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

### 4. Манипуляционная

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151530 | Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием от батареи | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
| 5 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 6 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 7 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 8 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стул медицинский (для пациента) | не менее 1 |
| 9 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для дезинфекции инструментов и расходных материалов | Не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и расходных материалов | Не менее 2 |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для транспортировки биологического материала | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 293380 | Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
|  | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 17 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | Не менее 2 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | Не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 113770 | Блок жидкого кислорода портативный |  |  |
|  | 113810 | Концентратор кислорода переносной/портативный |  |  |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 25 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | по числу пациентов в смену |
| 5 | Набор гинекологических инструментов | по числу манипуляций в смену |

### 5. Малая операционная

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 260500 | Система электрохирургическая | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 1 |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 2 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |
|  | 358690 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 8 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое операционное | не менее 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | не менее 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |
| 14 | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор детских гинекологических и урологических инструментов | по числу пациентов в смену |
|  | 237710 | Набор для урологических общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
|  | 321990 | Набор для урологических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 16 | 238500 | Набор для ретроградной эндотрахеальной интубации | Набор интубационный | 1 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169460 | Зонд назогастральный/орогастральный | Назогастральный зонд | 1 |
|  | 169520 | Зонд назогастральный декомпрессионный |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник операционный потолочный | 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |
| 21 | 129360 | Светильник операционный | Светильник передвижной операционный | 1 |
| 22 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 2 |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129490 | Тележка для принадлежностей к операционному столу | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | 2 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол процедурный | 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
|  | 232140 | Стул эргономичный, для медицинского работника |  |  |
| 26 | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистероскоп (гистероскоп) | 1 |
| 27 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 28 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр | 1 |
| 2 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 3 | Термометр для контроля температуры воздуха | 1 |
| 4 | Детские вагиноскопы диаметром 8, 91/2, 11, 13 мм | 1 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |

### 6. Стерилизационная (при отсутствии в медицинской

организации централизованного стерилизационного отделения)

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройства для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 2 | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная | Мойка со смесителем для промывки медицинских изделий | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124120 | Машина моющая/дезинфицирующая для подкладных суден/вспомогательной посуды | Оборудование моечное, дезинфекционное | 1 |
|  | 144370 | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |  |  |
|  | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования |  |  |
|  | 247990 | Аппарат для аэрозольной дезинфекции поверхностей медицинских изделий |  |  |
|  | 271600 | Установка моющая/дезинфицирующая для эндоскопов |  |  |
|  | 279050 | Камера дезинфекции предметов без контакта с жидкостью |  |  |
|  | 321030 | Камера моющая/дезинфекционная паровая передвижная |  |  |
|  | 331480 | Устройство для мытья/дезинфекции датчиков системы ультразвуковой визуализации |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или плазменный | 1 |
|  | 145420 | Стерилизатор паровой для жидкостей |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
| 7 | 116950 | Устройство для запаивания пакетов | Оборудование для упаковки стерилизационного материала | не менее 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сушильный | 1 |
|  | 260410 | Шкаф сушильный общего назначения |  |  |
|  | 283470 | Устройство сушильное для дыхательного контура, закрытого типа |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Оборудование для очистки и обеззараживания воды | 1 |
|  | 187180 | Система очистки воды комбинированная |  |  |
|  | 231020 | Система деионизационной очистки воды |  |  |
|  | 269500 | Система очистки воды обратным осмосом |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 181260 | Индикатор химический/физический для контроля стерилизации | Индикатор процесса стерилизации | 1 |
|  | 216400 | Индикатор энзимный для контроля стерилизации |  |  |
|  | 237600 | Индикатор биологический для контроля стерилизации |  |  |
| 11 | 185950 | Система дистилляционной очистки воды | Аквадистиллятор | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129490 | Тележка для принадлежностей к операционному столу | Тележка для транспортировки медицинских изделий | не менее 1 |
|  | 137590 | Тележка для медикаментов |  |  |
|  | 149080 | Тележка бельевая |  |  |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 259810 | Тележка транспортировочная для доставки медицинских изделий с центрального склада |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 271490 | Тележка для транспортировки эндоскопов |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 229750 | Стеллаж для сушки, неспециализированный | Стеллаж для временного хранения медицинских изделий | не менее 1 |
|  | 260470 | Стеллаж общего назначения |  |  |
| 14 | 342080 | Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих растворов | Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов | не менее 1 |

## Приложение № 33

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Гинекологическое отделение является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий) (далее - медицинская организация), и создается для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи беременным до 22 недель, роженицам, родильницам, а также женщинам и несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями в стационарных условиях.

2. Гинекологическое отделение возглавляет заведующий гинекологическим отделением - врач-акушер-гинеколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создано гинекологическое отделение.

3. На должность заведующего гинекологическим отделением - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием гинекологического отделения назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. Структура и штатная численность гинекологического отделения устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой оно создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и с рекомендуемых штатных нормативов гинекологического отделения, предусмотренных приложением N 34 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

6. Гинекологическое отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 35 к Порядку.

7. В гинекологическом отделении рекомендуется предусматривать:

помещения приема в гинекологическое отделение;

палаты для пациентов;

предоперационную и операционную.

8. В гинекологическом отделении дополнительно может предусматриваться ургентный родильный зал.

9. Количество коек гинекологического отделения определяется руководителем медицинской организации, в структуре которой создано гинекологическое отделение, с учетом объемов проводимой лечебно-диагностической работы.

10. Основными функциями гинекологического отделения являются:

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи беременным до 22 недель, роженицам, родильницам, женщинам и несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями в стационарных условиях;

оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности и оказание медицинской помощи при свершившемся выкидыше (самопроизвольном аборте);

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения среди женского населения по вопросам ведения здорового образа жизни;

освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения гинекологических заболеваний и акушерской патологии, а также медицинской реабилитации женщин и несовершеннолетних с гинекологическими заболеваниями;

установление медицинских показаний и направление женщин и несовершеннолетних в медицинские организации для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, гинекологическими заболеваниями;

направление на медико-социальную экспертизу женщин и несовершеннолетних при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и представление первичных статистических данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ;

проведение анализа причин гинекологических заболеваний;

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, станцией скорой медицинской помощи, отделением скорой медицинской помощи, другими медицинскими организациями (в том числе противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, центрами профилактики и борьбы со СПИД), а также с медицинскими работниками других лечебно-диагностических подразделений медицинской организации, в структуре которой создано гинекологическое отделение.

11. Гинекологическое отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в структуре которой оно создано.

12. При необходимости к оказанию медицинской помощи в гинекологическом отделении могут привлекаться медицинские работники других структурных подразделений медицинской организации, в структуре которой создано гинекологическое отделение.

## Приложение № 34

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог | 1 должность на 12 коек; 4,75 должности (при наличии круглосуточного поста) |
| 3 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 4 | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 4,75 должности на 15 коек |
| 5 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность |
| 6 | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 1 должность |
| 7 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 4,75 должности на операционный стол |
| 8 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 1 должность на 1 пост медицинской сестры (медицинского брата) |
| 9 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 10 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену |

## Приложение № 35

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

### 1. Помещения приема в гинекологическое отделение

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
|  | 119610 | Система допплеровская фетальная |  |  |
|  | 192000 | Система телеметрического кардиотокографического мониторирования |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 2 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций), | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 165990 | Набор для акушерских/гинекологических операций, содержащий лекарственные средства | Набор гинекологических инструментов | не менее 3 |
|  | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |
|  | 174440 | Набор акушерский |  |  |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 12 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 13 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 14 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 17 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | 1 |
| 18 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 19 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала | не менее 1 |
| 20 | 279970 | Набор первой помощи, содержащий лекарственные средства | Противошоковая укладка | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | согласно штатному расписанию |
| 3 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |

### 2. Палатный блок

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | не менее 1 на 10 коек |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками | 1 |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | не менее 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | не менее 2 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |
| 5 | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камера УФ - бактерицидная для хранения медицинских инструментов | не менее 1 |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 201670 | Каталка внутрибольничная, с электропитанием | Каталка медицинская | не менее 1 |
|  | 201690 | Каталка внутрибольничная, неприводная |  |  |
|  | 238730 | Каталка с рентгенпрозрачной декой |  |  |
| 7 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | не менее 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 6 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 6 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 |
|  | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования |  |  |
|  | 269920 | Лоток для инструментов, многоразового использования |  |  |
|  | 273540 | Бикс для перевязочного материала |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | не менее 1 на 10 коек |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-каталка для перевозки больных | не менее 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
|  | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная с матрацем медицинским | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 15 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 10 |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | не менее 1 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |
| 19 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | не менее 1 |
| 20 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов | не менее 1 |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |
|  | 188040 | Стерилизатор-кипятильник |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |
|  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |
|  | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная |  |  |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |
| 22 (необходимее наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 23 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Стойка (штатив) для инфузионных систем | не менее 10 |
| 24 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол медицинский инструментальный | не менее 1 на 10 коек |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 26 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 на 10 коек |
| 27 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 28 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумба прикроватная | по числу коек |
| 29 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 на 10 коек |
| 30 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | не менее 1 |
| 31 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф медицинский | не менее 2 |
|  | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов |  |  |
| 32 | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | Шкаф сухожаровой | не менее 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место заведующего женской консультацией - врача-акушера-гинеколога оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | не менее 1 на 10 коек |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | не менее 1 на 15 коек |
| 3 | Принтер | по числу рабочих мест |
| 4 | Стол палатный | По числу коек |
| 5 | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении | 1 на палату |
| 6 | Холодильник для хранения продуктов питания | не менее 1 |
| 7 | Сантиметровая лента | не менее 1 |
| 8 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 9 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 в каждом помещении |
| 10 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

### 3. Предоперационная и операционная

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в, соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Группа (уровень) медицинской организации | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический | 2, 3 | 1 |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130010 | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 2, 3 | 1 |
|  | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 148120 | Система аутотрансфузии для восстановления эритроцитов | Аппарат для реинфузии крови | 3 | 1 |
|  | 151310 | Система для аутотрансфузии крови, автоматическая |  |  |  |
| 6 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования с датчиками | 2, 3 | 1 |
| 7 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, одноразового использования |  |  |  |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 180940 | Система лазерная хирургическая твердотельная с удвоением частоты общего назначения/для различных областей применения | Аппарат лазерный хирургический | 3 | 1 |
|  | 180960 | Система лазерная хирургическая твердотельная общего назначения/для различных областей применения |  |  |  |
|  | 181570 | Система лазерная на основе Nd:YAG для хирургии |  |  |  |
|  | 181840 | Система лазерная хирургическая твердотельная/на диоксиде углерода общего назначения/для различных областей применения |  |  |  |
|  | 181940 | Система лазерная на основе Er:YAG для хирургии/дерматологии |  |  |  |
|  | 182660 | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для хирургии |  |  |  |
|  | 182930 | Система лазерная на основе диоксида углерода для хирургии/дерматологии |  |  |  |
|  | 317960 | Система лазерная хирургическая диодная общего назначения/для различных областей применения |  |  |  |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275680 | Система анестезиологическая, общего назначения | Аппарат наркозно-дыхательный (резервный) | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический |  |  |  |
|  | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром |  |  |  |
|  | 276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной |  |  |  |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 260570 | Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети |  |  |  |
|  | 260580 | Система аспирационная общего назначения, пневматическая |  |  |  |
|  | 260650 | Система аспирационная общего назначения, вакуумная |  |  |  |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
| 11 | 284750 | Система аспирационная для аборта, вакуумная | Вакуум-аспиратор мануальный | 1, 2, 3 | 1 |
| 12 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор с комплектом соответствующего инструментария | 3 | 1 |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |  |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Генератор аргоноплазменный хирургический с комплектом соответствующего инструментария | 3 | 1 |
|  | 229000 | Генератор аргон-усиленной электрохирургической системы |  |  |  |
| 14 | 127500 | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Генератор ультразвуковой хирургический с комплектом соответствующего инструментария | 3 | 1 |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | Дефибриллятор | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |  |  |  |
|  | 190820 | Система мониторинга физиологических параметров с возможностью проведения дефибрилляции |  |  |  |
|  | 262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи |  |  |  |
| 16 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 106490 | Система концентрирования кислорода | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума |  |  |  |
|  | 156250 | Система кислородной терапии респираторная |  |  |  |
|  | 191160 | Концентратор кислорода стационарный |  |  |  |
|  | 325100 | Аппарат для получения кислорода для экстренной помощи, многоразового использования |  |  |  |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136780 | Система трубопроводная медицинских газов/вакуума | Источник медицинского воздуха | 2, 3 | не менее 2 |
|  | 209420 | Система экстренной подачи медицинских газов передвижная |  |  |  |
| 18 | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Камера УФ - бактерицидная для хранения медицинских инструментов | 1, 2, 3 | 1 |
| 19 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1, 2, 3 | 1 |
| 20 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) | 1, 2, 3 | не менее 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |  |
| 21 | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Контейнер для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 1, 2, 3 | 2 |
| 22 | 273540 | Бикс для перевязочного материала | Контейнер для хранения стерильного материала | 1, 2, 3 | 1 |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое операционное | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |  |
| 24 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования | Ларингоскоп с набором клинков | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 347810 | Ларингоскоп интубационный жесткий, одноразового использования |  |  |  |
| 25 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 179320 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, многоразового использования | Система визуализации дыхательных путей для трудной интубации (видеоларингоскоп) | 2, 3 | 1 |
|  | 179330 | Видеоларингоскоп гибкий |  |  |  |
|  | 179430 | Видеоларингоскоп интубационный гибкий, одноразового использования |  |  |  |
|  | 179770 | Ларингоскоп интубационный гибкий, оптоволоконный |  |  |  |
|  | 230120 | Ларингоскоп интубационный жесткий, многоразового использования |  |  |  |
|  | 346350 | Видеоларингоскоп интубационный жесткий без клинка |  |  |  |
|  | 346360 | Набор с интубационным видеоларингоскопом |  |  |  |
|  | 369050 | Видеоларингоскоп с каналом для интубации |  |  |  |
| 26 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169060 | Маска ларингеальная армированная, многоразового использования | Маска ларингеальная | 1, 2, 3 | не менее 2 |
|  | 169070 | Маска ларингеальная армированная, одноразового использования |  |  |  |
|  | 229980 | Маска ларингеальная, многоразового использования |  |  |  |
|  | 230000 | Маска ларингеальная, одноразового использования |  |  |  |
| 27 | 160150 | Щипцы гистерэктомические, многоразового использования | Маточный манипулятор для гистерэктомии | 2, 3 | 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 130010 | Нагреватель крови/жидкости излучательный | Аппарат для подогревания инфузионных растворов | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 151700 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 151720 | Аппарат для конвекционного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
|  | 293820 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 293840 | Аппарат для кондуктивного подогрева крови/инфузионных растворов, с высокой скоростью потока |  |  |  |
| 29 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Стол многофункциональный хирургический с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |  |
| 31 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 32 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | Монитор анестезиологический | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения |  |  |  |
|  | 274570 | Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая |  |  |  |
| 34 | 328210 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования | Набор для катетеризации центральных вен | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 35 | 299630 | Комплект для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | Набор для эпидуральной анестезии | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор хирургических инструментов | 1, 2, 3 | по числу операций в день |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 268100 | Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор инструментов для лапароскопии | 2, 3 | не менее 1 |
|  | 268290 | Набор для лапароскопических хирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |  |
| 38 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124530 | Насос инфузионный неинсулиновый, механический, многоразового использования | Насос инфузионный | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 229860 | Насос шприцевой прикроватный |  |  |  |
|  | 260420 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный |  |  |  |
|  | 329460 | Насос инфузионный неинсулиновый, электрический |  |  |  |
| 39 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1, 2, 3 | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |  |
| 40 | 284120 | Система хирургическая роботизированная | Оборудование для роботохирургии | 3 | 1 (дополнительное оснащение в случае проведения роботических операций) |
| 41 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | 1, 2, 3 | не менее 2 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |  |
| 42 | 305640 | Система для исследования уродинамики | Прибор уродинамический измерительный портативный с определением показателей профилометрии и цистометрии | 3 | 1 |
| 43 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр с питанием от батареи и возможностью зарядки от сети постоянного тока | 1, 2, 3 | не менее 2 |
|  | 150000 | Датчик пульсоксиметра, многоразового использования |  |  |  |
| 44 | 215800 | Устройство для размораживания крови/тканей | Размораживатель плазмы | 2, 3 | не менее 1 |
| 45 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 46 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129360 | Светильник операционный | Светильник операционный потолочный | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 129370 | Система для освещения операционной |  |  |  |
| 47 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | Стерилизатор для инструментов | 1, 2, 3 | не менее 1 (при отсутствии центрального стерилизационного отделения) |
|  | 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий |  |  |  |
|  | 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий |  |  |  |
|  | 150480 | Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода |  |  |  |
|  | 173090 | Стерилизатор сухожаровой |  |  |  |
|  | 183670 | Стерилизатор химический жидкостный |  |  |  |
|  | 188040 | Стерилизатор-кипятильник |  |  |  |
|  | 211070 | Стерилизатор этиленоксидный |  |  |  |
|  | 211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой |  |  |  |
|  | 215790 | Стерилизатор плазменный |  |  |  |
|  | 237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода |  |  |  |
|  | 253700 | Стерилизатор паровой |  |  |  |
|  | 291960 | Стерилизатор электролитический |  |  |  |
| 48 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Стерилизатор для эндоскопического инструментария | 2, 3 | не менее 1 |
|  | 330780 | Стерилизатор паровой |  |  |  |
|  | 144370 | Машина моюще-дезинфицирующая для жестких эндоскопов |  |  |  |
|  | 179990 | Машина моюще-дезинфицирующая для гибких эндоскопов |  |  |  |
|  | 181920 | Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования |  |  |  |
| 49 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |  |
| 50 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 275730 | Стол для анестезиологических инструментов | Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 276050 | Установка передвижная (тележка) анестезиологическая |  |  |  |
| 51 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол для хирургических инструментов | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 52 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол для шовного материала | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 53 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструментов, лекарственных препаратов и приборов | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 54 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Стол процедурный | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 55 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик инструментальный для операционной медсестры | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 56 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 202390 | Тележка медицинская универсальная | Столик манипуляционный для медсестры-анестезиста | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |  |
| 57 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 58 | 127500 | Система ультразвуковая хирургическая для мягких тканей | Ультразвуковой аппарат переносной операционный с комплектом соответствующих датчиков | 3 | 1 |
| 59 | 127550 | Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов | Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов | 2, 3 | не менее 1 |
| 60 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Фиброгистероскоп (гистероскоп) | 1, 2, 3 | 1 |
|  | 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |  |  |  |
|  | 179810 | Видеогистероскоп гибкий |  |  |  |
| 61 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 143910 | Холодильник для крови | Холодильник медицинский | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 215850 | Холодильник фармацевтический |  |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/камера морозильная для хранения крови |  |  |  |
| 62 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259380 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с потолочным креплением | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 3 | не менее 1 |
|  | 259390 | Консоль с подводами коммуникаций универсальная, с настенным креплением |  |  |  |
| 63 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144240 | Цистоскоп жесткий | Цистоскоп смотровой | 3 | не менее 1 |
|  | 178970 | Цистоскоп оптоволоконный гибкий |  |  |  |
|  | 179720 | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования |  |  |  |
| 64 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | 1, 2, 3 | не менее 3 |
| 65 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Шкаф для хранения стерильного материала и инструментов | 1, 2, 3 | не менее 1 |
| 66 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штатив для внутривенного капельного вливания | 1, 2, 3 | не менее 2 |
| 67 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный для резекции и коагуляции с комплектом соответствующего инструментария | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная |  |  |  |
|  | 260500 | Система электрохирургическая |  |  |  |
| 68 | 294130 | Система морцелляции тканей | Электромеханический морцелятор | 2, 3 | не менее 1 |
| 69 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182530 | Система аспирационная для хирургии | Электроотсос | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 358710 | Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая |  |  |  |
| 70 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 136860 | Стойка для медицинской техники | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии (лапароскопии и гистероскопии) и набором инструментов | 2, 3 | не менее 1 |
|  | 145680 | Видеолапароскоп жесткий |  |  |  |
|  | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии |  |  |  |
|  | 271720 | Блок обработки видеоизображений для эндоскопа |  |  |  |
|  | 271790 | Система эндоскопической визуализации |  |  |  |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |  |
| 71 | 138870 | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор электрический со ступенчатым | 1, 2, 3 | не менее 1 |
|  | 271830 | Видеокамера эндоскопа |  |  |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.. |
| 71 | 138870 | Аспиратор эндоцервикальный | Аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня разряжения и ножной педалью управления | 1, 2, 3 | не менее 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник и смеситель с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением | 1 |
| 2 | Термометр для измерения температуры воздуха в помещении | 1 |
| 3 | Термометр для измерения температуры воздуха в холодильниках | по числу холодильников |
| 4 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 5 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |

## Приложение № 36

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних (далее - Кабинет) является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) (далее - медицинская организация), и создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, в том числе при гинекологических заболеваниях.

2. На должность врача-акушера-гинеколога Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Врач-акушер-гинеколог", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. N 262н , прошедший повышение квалификации по вопросам формирования репродуктивной системы и особенностям гинекологической патологии у детей.

3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов кабинета врача-акушера-гинеколога для несовершеннолетних, предусмотренных приложением N 37 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

4. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии с приложением N 38 к Порядку.

5. В Кабинете рекомендуется предусматривать:

помещение для приема несовершеннолетней с законным представителем;

смотровую (манипуляционную).

6. Основными функциями Кабинета являются:

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи несовершеннолетним, в том числе при заболеваниях женских половых органов и молочных желез;

участие в проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в соответствии с порядком прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской <...> от 14 апреля 2025 г. N 211н "Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, учетной формы N 030-ПО/у "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего", порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения N 030-ПО/о "Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних", порядка ее заполнения" ;

участие в проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии порядком проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2025 г. N 212н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учетной формы N 030/у-Д/с, порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения N 030/о-Д/с, порядка ее заполнения" ;

участие в проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе удочеренных, принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в соответствии с Порядком диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской <...> от 21 апреля 2022 г. N 275н ;

комплексное обследование несовершеннолетних с заболеваниями женских половых органов и молочных желез;

установление медицинских показаний и направление несовершеннолетних в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в том числе в экстренной и неотложной формах;

направление несовершеннолетних с заболеваниями женских половых органов и молочных желез на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение;

организация оформления и направления документов несовершеннолетних для госпитализации в медицинскую организацию в соответствии с алгоритмом маршрутизации и профилем заболевания женских половых органов и молочных желез;

диспансерное наблюдение несовершеннолетних, страдающих хроническими заболеваниями женских половых органов и молочных желез;

проведение санитарно-гигиенического просвещения и гигиенического обучения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций по вопросам интимной гигиены, формирования и ведения здорового образа жизни и ответственного отношения к репродуктивному здоровью, профилактики инфекций, передающихся преимущественно половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, и онкологических заболеваний половых органов, физиологии полового развития несовершеннолетних, основных симптомов заболеваний женских половых органов и молочных желез, требующих безотлагательного или планового обращения к врачу-акушеру-гинекологу.

## Приложение № 37

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

КАБИНЕТА ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Врач-акушер-гинеколог | 1 должность на 10000 детского населения женского пола |
| 2 | Медицинская сестра (медицинский брат) или акушер (акушерка) | 1 должность на 1 должность врача-акушера-гинеколога |

## Приложение № 38

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

### 1. Помещение для приема несовершеннолетней

с законным представителем

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер медицинский | 1 |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские электронные | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления с манжетами для детей | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | 1 |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 7 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | не менее 1 |
| 8 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стулья медицинские для пациентов | 2 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | не менее 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача-акушера-гинеколога оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 3 | Принтер | 2 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |
| 5 | Шкаф для хранения медицинской документации | не менее 1 |

### 2. Смотровая (манипуляционная)

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | Кресло гинекологическое | 1 |
|  | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 2 | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 3 | 302890 | Осветитель головной оптоволоконный | Источник холодного света и волоконно-оптический световод | 1 |
| 4 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп цифровой | 1 |
| 5 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 158030 | Зеркало вагинальное с оптоволоконной подсветкой | Влагалищные зеркала одноразового использования | не менее 1 |
|  | 227960 | Зеркало вагинальное, одноразового использования |  |  |
| 6 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169610 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме ножниц, многоразового использования | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости и корнцанги детские прямые 230 мм многоразового использования | не менее 1 |
|  | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
|  | 273550 | Корнцанг |  |  |
| 7 | 187470 | Зонд маточный, многоразового использования | Зонды хирургические желобоватые 140 см многоразового использования | не менее 1 |
| 8 | 187470 | Зонд маточный, многоразового использования | Зонд маточный многоразового использования с делениями | не менее 1 |
| 9 | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | Ножницы медицинские хирургические тупоконечные вертикально изогнутые многоразового использования | не менее 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187470 | Зонд маточный | Зонд двусторонний пуговчатый хирургический многоразового использования 160 x 2 мм | 1 |
|  | 296470 | Зонд фистульный |  |  |
| 11 | 184200 | Ширма медицинская прикроватная | Ширма | 1 |
| 12 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский для хранения инструментов | не менее 1 |
| 13 | 232140 | Стул эргономичный, для медицинского работника | Стул медицинский винтовой | 1 |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 129490 | Тележка для принадлежностей к операционному столу | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию | не менее 1 |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
|  | 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |  |  |
|  | 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования |  |  |
| 16 | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки и для хранения стерильных гинекологических и хирургических инструментов и материала | не менее 1 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 123680 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | Контейнеры и емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
|  | 257280 | Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов |  |  |
|  | 336200 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
| 19 | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов | 1 |
| 20 | 209970 | Катетер уретральный для однократного дренирования | Катетер уретральный, одноразовый | 1 |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | 1 |
| 2 | Сантиметровая лента | не менее 1 |
| 3 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | не менее 2 |

## Приложение № 39

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1. Гинекологическое отделение для несовершеннолетних (далее - Отделение) является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работы (услуги) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) и по детской хирургии (далее - медицинская организация), и создается для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями в стационарных условиях (обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).

2. Отделение возглавляет заведующий Отделением - врач-акушер-гинеколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение.

3. На должность заведующего Отделением - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием Отделения назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  со средним профессиональным образованием по соответствующим специальностям, а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. Структура и штатная численность Отделения устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой оно создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и с учетом рекомендуемых штатных нормативов гинекологического отделения для несовершеннолетних, предусмотренных приложением N 40 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

6. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 41 к Порядку.

7. Количество коек Отделения определяется руководителем медицинской организации, в структуре которой создано Отделение, с учетом объемов проводимой лечебно-диагностической работы.

8. Основными функциями Отделения являются:

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи несовершеннолетним с заболеваниями женских половых органов и молочных желез в стационарных условиях;

освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний женских половых органов и молочных желез;

установление медицинских показаний и направление несовершеннолетних в медицинские организации для получения высокотехнологичной медицинской помощи;

организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

разработка предложений по повышению качества медицинской помощи; проведение анализа причин заболеваний женских половых органов и молочных желез у несовершеннолетних;

проведение анализа причин заболеваний, потребовавших проведение операций, приведших к потере органа или утрате его функции;

осуществление взаимодействия с детской поликлиникой, центром (отделением) охраны репродуктивного здоровья подростков, женской консультацией, станцией скорой медицинской помощи, отделением скорой медицинской помощи, а также с другими медицинскими организациями (в том числе противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, центрами профилактики и борьбы со СПИД);

проведение экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями женских половых органов и молочных желез;

направление несовершеннолетних на медико-социальную экспертизу при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

ведение медицинской документации и представление отчетности в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ), сбор и предоставление первичных статистических данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения, указанных в части 1 статьи 91 Федерального закона N 323-ФЗ.

## Приложение № 40

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Врач-акушер-гинеколог | 1 должность на 10 коек; 4,75 должности (при наличии круглосуточного поста) |
| 3 | Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат) | 1 должность |
| 4 | Медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой) | 9,75 должности на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| 5 | Медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной) | 1 должность |
| 6 | Медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной) | 1 должность |
| 7 | Операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат) | 4,75 должности на операционный стол |
| 8 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (младший медицинский брат по уходу за больными) | 9,75 должности на 30 коек (при наличии круглосуточного поста) |
| 9 | Сестра-хозяйка | 1 должность |
| 10 | Санитар (санитарка) | не менее 1 должности в смену |

## Приложение № 41

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 120210 | Кровать больничная механическая | Кровать функциональная | по числу коек |
|  | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом |  |  |
| 2 | 184150 | Тумбочка прикроватная | Тумбочка прикроватная | по числу коек |
| 3 | 260310 | Табурет/стул общего назначения | Стулья медицинские для пациентов | по числу коек |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | не менее 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 5 | 184200 | Ширма прикроватная | Ширма | не менее 1 |
| 6 | 270000 | Шкаф медицинский для хранения инструментов | Шкаф медицинский для хранения инструментов | не менее 1 |
| 7 | 139690 | Шкаф для хранения лекарственных средств | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 8 | 129690 | Стул операционный | Стул медицинский винтовой | не менее 1 |
| 9 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 270020 | Тележка для медицинских инструментов | Стол медицинский манипуляционный для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | не менее 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
| 10 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Стол медицинский инструментальный | не менее 1 |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | Кресло гинекологическое | не менее 1 |
|  | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический |  |  |
|  | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом |  |  |
|  | 151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом |  |  |
| 12 | 129360 | Светильник операционный | Светильник медицинский передвижной | не менее 1 |
| 13 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 169610 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме ножниц, многоразового использования | Щипцы влагалищные для извлечения инородного тела | не менее 1 |
|  | 171650 | Щипцы для перевязочного материала/универсальные, в форме пинцета, многоразового использования |  |  |
| 14 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 166030 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования | Набор гинекологических инструментов | не менее 1 |
|  | 321950 | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования |  |  |
| 15 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | не менее 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 16 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер электронный | 1 |
| 17 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электрическим управлением | Негатоскоп (для просмотра рентгеновских изображений) | 1 |
|  | 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления |  |  |
|  | 248490 | Негатоскоп для радиографических снимков большой оптической плотности |  |  |
| 18 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления с манжетами для детей и взрослых | 2 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 19 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | не менее 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 20 | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп | 1 |
| 21 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Радиоволновой хирургический портативный аппарат | 1 |
|  | 282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая |  |  |
| 22 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Гистероскоп диагностический | 1 |
|  | 179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179810 | Видеогистероскоп гибкий |  |  |
| 23 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 144240 | Цистоскоп жесткий | Цистоскоп смотровой | 1 |
|  | 178970 | Цистоскоп оптоволоконный гибкий |  |  |
|  | 179720 | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования |  |  |
| 24 | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | Аппарат для ультразвукового исследования (возможно экспертного уровня) с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный) | 1 |
| 25 | 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | Аппарат дыхательный ручной | не менее 1 |
| 26 | 271490 | Тележка для транспортировки эндоскопов | Стойка эндоскопическая | 1 |
| 27 | 144330 | Кресло/кушетка донорская | Донорское кресло для забора крови | не менее 1 |
| 28 (необходимо наличие одной из указанных. позиций) | 336120 | Контейнер для анализа ИВД, многоразового использования | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию | не менее 1 |
|  | 340600 | Контейнер для анализа ИВД, одноразового использования |  |  |
|  | 186150 | Контейнер для пересылки образцов, неизолированный |  |  |
|  | 186160 | Контейнер для пересылки образцов, изолированный |  |  |
|  | 334300 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования |  |  |
| 29 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 185890 | Контейнер для стерилизации/дезинфекции, многоразового использования | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | не менее 1 |
|  | 269850 | Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |  |  |
| 30 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | по площади помещений |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный |  |  |
| 31 | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | Стерилизатор ультрафиолетовый для медицинских инструментов | не менее 1 |
| 32 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 207800 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, нескладная | Кресло-коляска больничное | не менее 1 |
|  | 207810 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, складная |  |  |
|  | 207910 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с двуручным цепным приводом, складная |  |  |
|  | 207990 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная |  |  |
|  | 208400 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с односторонним рычажным приводом, нескладная |  |  |
|  | 207850 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с ручным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 207930 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, нескладная |  |  |
|  | 208250 | Кресло-коляска, с электродвигателем, управляемая сопровождающим лицом, с электронным рулевым управлением, нескладная |  |  |
|  | 208340 | Кресло-коляска, с приводом, управляемая сопровождающим лицом, складная |  |  |
| 33 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 327110 | Микропланшет ИВД | Планшет для определения группы крови | не менее 1 |
|  | 327170 | Планшет для лабораторных исследований общего назначения |  |  |
| 34 | 131950 | Стойка для внутривенных вливаний | Штативы для капельниц | не менее 1 |
| 35 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник медицинский | не менее 1 |
|  | 261620 | Холодильник лабораторный, стандартный |  |  |
|  | 143910 | Холодильник для крови |  |  |
|  | 321680 | Холодильник/камера морозильная для крови |  |  |
| 36 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский - | По числу коек |
|  | 184110 | Термометр жидкокристаллический для пациента, одноразового использования |  |  |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, на основе сплава галлия |  |  |
| 37 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 233010 | Стол пеленальный для младенцев | Стол пеленальный | 1 |
|  | 303440 | Стол пеленальный, стационарный |  |  |
| 38 | 120320 | Система ирригации прямой кишки ручная | Аппарат Боброва | 1 |

### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу штатных должностей |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинской сестры (медицинского брата), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу штатных должностей |
| 3 | Термометр комнатный | не менее 1 |
| 4 | Гигрометр | 1 |
| 5 | Холодильник бытовой | не менее 1 |
| 6 | Укладка для оказания Первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 7 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 в каждом помещении |

## Приложение № 42

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1. Центр медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее - Центр), является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на Осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) (далее - медицинская организация), и создается для оказания медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимся психофизическому насилию, и (или) потерявшим родных и близких (в том числе вдовам), и (или) имеющим детей-инвалидов, и (или) женщинам-инвалидам, и (или) одиноким матерям с несовершеннолетними детьми, и (или) несовершеннолетним матерям, и (или) несовершеннолетним и одиноким женщинам из неполных семей, и (или) находящимся в предразводной и послеразводной ситуации, и (или) находящимся в конфликте с семьей, координации деятельности кабинетов психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, женских консультаций.

2. Центр возглавляет заведующий Центром - врач-акушер-гинеколог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Центр.

3. На должность заведующего Центром - врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам  с высшим образованием по специальности "Акушерство и гинекология", а также требованиям профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н .

4. На должности медицинских работников со средним профессиональным образованием Центра. назначаются специалисты, соответствующие квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным образованием по соответствующим а также требованиям соответствующих профессиональных стандартов.

5. Структура и штатная численность Центра устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которой он создан, исходя из объема проводимой консультативной работы и с учетом рекомендуемых штатных нормативов центра медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных приложением N 43 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", утвержденному настоящим приказом (далее - Порядок).

6. Центр оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 44 к Порядку.

7. В Центре рекомендуется предусматривать:

кабинет заведующего Центром - врача-акушера-гинеколога;

кабинет врача-психотерапевта;

кабинет медицинского психолога или психолога;

кабинет специалиста по социальной работе;

кабинет юрисконсульта.

8. Основными функциями Центра являются:

оказание медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

разработка методических рекомендаций для специалистов по социальной работе и медицинских психологов (психологов) женских консультаций и медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовый период;

проведение тренингов со специалистами кабинетов психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, женских консультаций;

организация "телефонов доверия";

разработка официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации, пропагандирующей позитивное отношение к материнству и позиционирующей результаты деятельности Центра;

оказание содействия в обеспечении временного проживания в организациях социального обслуживания, а также в приютах, созданных общественными и религиозными организациями, организации патронажа женщин, нуждающихся в медико-социальной помощи, реабилитации и поддержке;

анализ деятельности кабинетов психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, женских консультаций;

создание необходимых условий для обеспечения максимально полной медицинской и психологической реабилитации и адаптации в обществе, семье;

привлечение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и общественных объединений к решению вопросов медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и координация их деятельности при решении указанных вопросов;

осуществление мероприятий по выявлению женщин "групп риска" по отказу от ребенка после родов;

организация консультирования по вопросам медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на постоянной основе;

участие в формировании у женщины мотивации к необходимости вынашивания беременности и дальнейшего воспитания ребенка;

организация групп психологической поддержки женщин в период беременности с привлечением врачей-психотерапевтов;

осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, образования, социального обслуживания, с общественными организациями (объединениями), негосударственными фондами, традиционными конфессиями по вопросам реализации медико-социальных и психологических задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая превентивные меры по предупреждению искусственного прерывания беременности и отказов от ребенка после родов.

## Приложение № 43

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ

В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заведующий центром - врач-акушер-гинеколог | 1 должность |
| 2 | Врач-психотерапевт | 1 должность |
| 3 | Медицинский психолог или психолог | не менее 1 должности |
| 4 | Специалист по социальной работе | 1 должность |
| 5 | Юрисконсульт | 1 должность |
| 6 | Медицинская сестра (медицинский брат) | 1 должность |

## Приложение № 44

к Порядку оказания медицинской помощи

по профилю "акушерство и гинекология"

на территории Карачаево-Черкесской Республики

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН,

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

### 1. Стандарт оснащения кабинета заведующего Центром медика

социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации - врача-акушера-гинеколога

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный |  |  |
|  | 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный |  |  |
|  | 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |  |  |
|  | 218430 | Аппарат для измерения артериального давления телеметрический |  |  |
|  | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 258800 | Весы напольные, электронные | Весы медицинские | 1 |
|  | 258840 | Весы напольные, механические |  |  |
| 3 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 187150 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | Кушетка медицинская | 1 |
|  | 187220 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом |  |  |
|  | 187250 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический |  |  |
| 4 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 5 | 157600 | Ростомер медицинский | Ростомер | 1 |
| 6 | 187160 | Светильник для осмотра/терапевтических процедур передвижной | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 7 | 122050 | Стетоскоп акушерский | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 8 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | 127360 | Стетоскоп ультразвуковой |  |  |
|  | 292270 | Стетоскоп электронный |  |  |
| 9 | 186180 | Тазомер | Тазомер | 1 |
| 10 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | не менее 2 |
|  | 213740 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, ртутный |  |  |
|  | 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента |  |  |
|  | 300390 | Термометр с цветовой индикацией для пациента |  |  |
|  | 335240 | Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента на основе сплава галлия |  |  |
| 11 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 182870 | Система тележек для транспортировки инструментов | Стол/шкаф для хранения инструментария и средств медицинского назначения | 1 |
|  | 202390 | Тележка медицинская универсальная |  |  |
|  | 270010 | Стол для хирургических инструментов |  |  |
|  | 270020 | Тележка для медицинских инструментов |  |  |
|  | 379410 | Стойка тележки для транспортировки инструментов |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место заведующего центром медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - врача-акушера-гинеколога, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Принтер | 1 |
| 3 | Раковина | не менее 1 |
| 4 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 5 | Укладка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов для профилактики парентеральных инфекций лицам, оказывающим медицинскую помощь | не менее 1 |
| 6 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 7 | Сантиметровая лента | 1 |
| 8 | Стул | не менее 3 |

### 2. Стандарт оснащения кабинета врача-психотерапевта,

кабинета медицинского психолога или (психолога)

#### Медицинские изделия

| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 131980 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 1 |
|  | 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной |  |  |
|  | 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный |  |  |
|  | 209360 | Установка для создания ламинарного потока передвижная |  |  |
|  | 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной |  |  |
|  | 375930 | Очиститель воздуха с использованием ультрафиолетового излучения |  |  |
| 2 (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 259880 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием | Кресло терапевтическое | 1 |
|  | 259970 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, механическое |  |  |

#### Прочее оборудование (оснащение)

| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее, место врача-психотерапевта или медицинского психолога (психолога), оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | 1 |
| 2 | Секундомер | 1 |
| 3 | Набор кукол-муляжей | не менее 1 |
| 4 | Комплект аудио- и видеоаппаратуры | 1 |
| 5 | Набор игрового инвентаря | 1 |
| 6 | Диспенсер для мытья и дезинфекции рук | 2 |
| 7 | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 8 | Стул | не менее 3 |